### 市政消防栓巡检劳务分包工程招标公告

**一、招标人：江苏长江水务股份有限公司抢维修中心**

**二、投标人要求：**

1、投标人必须是**抢维修中心协作单位名录库单位**。

2、投标人要求熟悉市区道路、市政公共消防的分布情况。投标人在近两年有过给水管道维修经验，提供维修业绩证明，消防普查人员明细表（人员不低于5名，名单内明确项目负责人、安全员、水工、驾驶员）,协作单位的机械、车辆证明。

3、维修施工名单在册人员保险，必须满足江苏长江水务股份有限公司用工要求，并保险在有效期内，人员年龄不能超过60周岁，投标时出具工人保险证明。

**三、本次招标服务期限：**一年（自本项目中标通知书发出之日起，根据中标结果，签订一年劳务分包合同，一年内高效完成任务，无质量无事故，如在一年合同中，出现质量、安全、维修不及时等问题则终止合同，改由下一名中标候选人代替。）

**四、消防普查工程项目概况及要求:**

1、**根据公共设施股负责人定期制定所需普查的市政消防栓任务：**

**①凭任务单**及时维护保养放水检查一次（排污至清水），保证消防栓整体完好，部件无缺损，保证开关，闷盖，闸门开启灵活，无锈死，漏水迹象，保证水压正常，并做好详细记录。

**②**及时对陈旧和轻微损坏的市政消防栓进行维修。包括维修或更换消防栓控制阀门、 栓体内丝杆、阀片、栓帽、接水口封头等，要求完好率达到 100%。

**③**做好消防普查电子档案，准确统计消防数量。按时填报《市政消防栓巡查记录表》，《市政消防栓维修保养记录表》。并于每月25日送交公共设施股负责人。附：《市政消防栓巡查记录表》，《市政消防栓维修保养记录表》

1. 外工招标控制价：

**①巡查消防栓35元/只**（费用包含：人工、车辆，检查消防栓闸门、水表是否正常，消防栓启闭是否有水，更换补全消防防栓大小盖头及简易维修，**普查消防栓的资料建档**）。

**②**GPS定位上传1套供水附属设施：6元/处。(按实计算，报价无需让利)

**③**整体消防栓更换及底座大型维修根据抢维修定额按实计算。(报价无需让利)

**五、评标办法（综合评标法）**

1、技术标50分：

抢维修中心协作单位信用分30（分），普查人员组织框架结构（10分），消防普查方案步骤制定，施工现场安全措施及预防计划（10分）。

1. 商务标50分：

**对单只消防栓巡查控制价进行合理报价让利**，最低价50分，第二报价低价45分，第三报价低价40分，其余让利报价35分。（**GPS定位、消防栓大型维修及更换无需让利）**

3、**按照技术标评分和商务标评分相加所得的总分，由高到低进行排序**，招收**总分前三名**协作单位进行消防普查工程如果遇到相同评分的情况，由招标小组进行商议评审决定。

**六、承包方式及范围：**

1、承包方式：人工、机械、辅材、车辆等。

2、中标人须严格按照«市政消防栓巡查记录表»、«市政消防栓维修保养记录表»等配备技术员，做好现场文明施工及竣工资料报送等工作。

**七、资料预审时间：**2022年5月10日9:00-15:00.

**八、投标时间**：

2022年5月11日9 时00分—2022年5月15日 10 时00分。

开标时间 ：2022年5月16日下午15:00

开标地点：抢维修中心三楼会议室 联系人：李18952758937

**九、投标文件的编制**

1、投标文件应字迹清楚，不能涂改。投标文件应加盖单位公章，并且由法 定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

2、投标文件应密装，并且应写明招标人名称和工程名称及投标人的名称。 报名采用现场投送投标函的方式，加盖投标单位公章。

抢维修中心

2022年5月6日