江苏长江水务股份有限公司

工地数字高清监控系统工程

招标文件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：  2019年 1月8日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司工地数字高清监控系统工程 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 数字高清视频监控设备供应、安装、布线、调试、质保期内的维护等 |
| 4 | 质保期与支付条件 | 安装调试合格后1周内支付完合同全款。 |
| 5 | 控制价 | 3.6万元。 |
| 6 | 交货期/供货期 | 合同签订后30天完成 |
| 7 | 目的地 | 扬子江路第四水厂工地、高邮菱塘湖西水厂工地 |
| 8 | 服务单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2019年1月14日下午17:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司安保运营处 |
| 13 | 开标会 | 时间另行通知 江苏长江水务股份有限公司一楼会议室 |
| 14 | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 邮编：225009 电 话：82980016、82980051 联系人：徐阳、王军胜 |

目录

- 编制依据

- 投标须知

- 工程概况

- 招标方式和投标条件

- 投标报价和结算方式

- 投标书的编制及递交

- 开标、定标

- 合同主要条款

- 技术要求

第一章  编制依据及要求

1、本工程招标书按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及相关规定等文件编制。

2、相关技术规范:

《安全防范工程程序与要求》	GA/T75-94

《民用闭路监视系统工程技术规范》	GB50198-94

《中华人民共和国公共安全行业标准》	GA/T70-94，GA/T75-94

《安全防范工程技术规范》	GB 50348

《视频安防监控系统技术要求》	GA/T367-2001

《公安综合信息系统规范》	GA417

第二章 投标须知

一、工程概况：

1、工程名称：江苏江苏长江水务股份有限公司工地高清数字监控系统工程

2、建设地点：第四水厂和高邮菱塘水厂项目工地；

3、建设性质：安装工程

4、工程内容：

（1）内容：江苏长江水务股份有限公司第四水厂和高邮菱塘湖西水厂高清数字监控系统材料设备的供应与整体布线、安装等；

- 工期：合同生效后30天。

二、招标方式及投标条件：

1、 本工程采取公开招标形式，投标人在规定的时间、地点将投标文件送达。

2、投标人的资格要求：

1）投标人必须是在中国境内注册取得营业执照、信用代码证等资质文件的独立法人格，且注册资金达到100万元及以上。

2）具有本招标项目（监控设备安装维修）相符合的相关资质、能力、业绩，投标时需提供相关证明文件。

3）投标人应遵守中国有关的法律、法规，应有良好的财务状况和商业信誉无不正当竞争行为。

4）本次招标不接受联合体投标。

3、投标人须知：

1）、投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

2）、现场查勘：各投标单位自行组织投标前的现场查勘，确定系统结构与布线方案，事先须与联系人联系后安排。

3）、相关资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件在评审时备查。投标人应按招标要求提交原件，未按时提交合法有效原件的投标人，评标委员会将对其作不利的评审。

三、投标报价及结算方式：

1、采用分项报价，明确设备材料单价。根据布线方案，计算总价。

2、无预付款，验收合格后一周内付清合同款项。

3、投标单位需编制详细的报价清单；

四、投标书的编制及递交：

- 投标文件必须包括以下内容：

（1）投标单位三合一企业法人营业执照（复印件）、投标人身份证复印件，资质资信证明资料，授权委托书（如有），加盖投标单位公章。

（2）投标函、投标书详细清单和报价文件；

（3）投标书技术文件（系统结构与布线技术方案、设备技术性能、施工技术方案等）；

（4）工程业绩，提供近期数字高清视频监控工程合同复印件（至少2个），加盖投标单位公章。

（5）工程质量服务承诺书，投标产品为全新正宗原厂产品。

2、投标送达截至时间：2019年1月14日下午17时前送达江苏长江水务股份有限公司安保运营处办公室；

3、在投标截至日期后送达的，投标文件不予受理。

五、开标

投标文件的评审工作在江苏长江水务股份有限公司评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价、或投标报价高于控制价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件。

六、评标、定标

经招标方评审，投标单位完全相应招标文件要求的，技术方案合理的作为中标入围单位，最低价为第一中标候选人，次低价为第二中标候选人，依次类推。

- 合同主要条款

1、项目名称、设备数量（运维按实际台数结算）、单价、总价

2、工程质量条款

3、工程期限

4、结算方式及期限：

5、服务承诺

6、违约责任

7、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

8、其他约定事项

- 技术要求

1、本工程主要设备按照附件（1）：主要设备表选择；

2、附件（1）：主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络高清枪机 | DS-3T25D-I3 | 海康 | 台 | 6 |
| 2 | 摄像机机支架 | 标配 | 海康 | 只 | 6 |
| 3 | 4路硬盘录像机 | 7804N-K1 | 海康 | 台 | 2 |
| 4 | 6米不锈钢监控立杆 | 含法兰、地笼等 | 定制 | 根 | 6 |
| 5 | 4T监控硬盘 | 4T监控专用 | WD/希捷 | 块 | 1 |
| 6 | 4T监控硬盘 | 4T监控专用 | WD/希捷 | 块 | 1 |
| 7 | 千兆8口交换机 | TL-SG1008D | TP-LINK | 台 | 2 |
| 8 | 百兆单模光纤传输器 | TL-FC111A/B | TP-LINK | 台 | 4 |
| 9 | 千兆光纤传输器（一光四电） | TL-FC311A/4B | TP-LINK | 对 | 1 |
| 10 | 4芯单模光纤 |  | 国标 | 米 | 1500 |
| 11 | 监控电源线 | RVV2*1.5 | 赛格 | 米 | 1800 |
| 12 | 光纤熔接 |  | 定制 | 批 | 1 |
| 13 | 室外防水网线 | 无氧铜 | 海康 | 箱 | 1 |
| 14 | 室外监控不锈钢防水箱 | 400*500*180 | 定制 | 个 | 5 |
| 15 | PVC20管(含配件） | 直径20 | 公元 | 米 | 400 |
| 16 | 监控显示器 | 22-23寸 5022QD-S | 海康等 | 台 | 1 |