江苏长江水务股份公司

2021年泵房改造工程

工

程

竣

工

资

料

泵 房 地 址：      尚东国际

项 目 负 责：  长江水务抢维修中心

二零二一年十二月

目录

第一章  项目概述

- 1.1 项目介绍

- 1.2 项目单位

- 项目主要内容

2.1 泵房改造内容

2.2 设备机组调试

2.3 管道试压供水

2.4 安防监控系统调试

第三章  项目完成情况

3.1 泵房改造前后对比

第四章 安全文明施工情况

4.1 实行安全文明施工管理机制

4.2 制定施工安全管理措施和安全生产责任制.

4.3 执行安全施工规范，施工现场配备安全措施等。

- 项目概述

  - 项目介绍

项目概况：为加强扬州市二次供水泵房设施的改造管理工作，保证泵房设施施工质量达到优质先进、安全可靠、经济合理的目的。根据江苏省住建厅《居民住宅二次供水工程技术规程》（DGJ32/J161-2014）的规定和《江苏省城市公共供水行业反恐办防范标准》（苏反恐办［2012］10号），《城市供水行业反恐怖防范工作标准》（建城［2016］203号），扬反恐办[2019]4号文件《关于开展全市城市公共供水行业反恐怖防范达标建设活动的通知》文的具体要求，2021年度江苏长江水务股份有限公司对辖属范围内的33座已投运的老泵房进行升级改造。

  - 项目单位

甲方：江苏长江水务股份有限公司

乙方：

土建改造单位：扬州市重光古典建筑工程有限公司

设备改造单位：江苏京川水设备有限公司

安防监控系统单位：浙江和达科技股份有限公司

- 项目主要内容

2.1  泵房改造内容

★添加数据采集终端

★新增安防监控设备

★新装VPN宽带

★新增电缆桥架

★新增通风排风扇及单向百叶窗、不锈钢防虫网、防护格栅

★新增墙面瓷砖

★新增挡鼠板

★新增泵房室内集成吊顶

★更换不锈钢防火防盗门

★新增排水沟加盖不锈钢格栅盖板

★新增洗涤池

★新增铝合金玻璃隔断

★更换泵房内照明

★更换部分供水管道

★更换泵房内供水制度宣传牌

★更换控制柜

2.2  设备机组调试

调试单位：江苏京川水设备有限公司

调试时间：2021.10.22

该泵房为 2个加压区，2套机组，水泵采用两用一备。

2.3  管道试压供水

试压单位：江苏京川水设备有限公司

直供水管网进水压力稳定，二次供水泵房出水平稳、压力能达到设定值压力。

2.4  安防监控系统调试

安防监控调试单位：浙江和达科技股份有限公司

调试时间：2021.11.10

安防监控系统竣工调试后能实现预设功能。

第三章  项目完成情况

3.1  泵房改造前后对比

改造前：

改造后：

第四章  安全文明施工情况

4.1 实行安全文明施工管理机制

（1）施工现场成立以项目经理为组长的安全领导小组，负责施工安全领导工作。

（2）设置安全员负责具体安全管理工作。

4.2 制定施工安全管理措施和安全生产责任制.

4.3 执行安全施工规范，施工现场配备安全措施等。