答疑公告

1.关于招标文件P9, 六、设备清单中“喂料螺旋输送系统破拱刮片喂料机 品牌SODIMATE、固莱(GREAT LOVE)、HAPMAN;插板阀品牌 SODIMATE、固莱(GREAT LOVE)、HAPMAN; 计量螺旋输送机品牌SODIMATE、固 莱(GREAT LOVE)、HAPMAN; 防堵探测器品牌SODIMATE、固 莱 (GREAT LOVE)、HAPMAN”。根据《中华人民 共和国招标投标法》第十八条的规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。在招标文件中指定品牌，无论是指定一个还是多个，都可能构成对潜在投标人的不合理限制，从而违反了这一规定。为保障招标的公平公开公正性、建议扩充其他同等档次品牌，建议“破拱刮片喂料机品牌修改为SODIMATE、固 莱(GREAT  LOVE)、HAPMAN、WAM或同等档次；插板阀品牌修改为SODIMATE、固 莱(GREAT  LOVE)、HAPMAN、WAM或同等   档次；插板阀品牌修改为SODIMATE、固 莱(GREAT  LOVE)、HAPMAN、WAM或同   等档次；计量螺旋输送机品牌修改为SODIMATE、固 莱(GREAT LOVE)、HAPMAN、 WAM或同等档次”。专业生产喂料螺旋输送系统的威埃姆集团1968年成立于意  大利。五十年的专业经验累积，使威埃姆集团已逐渐成为世界螺旋输送的技术权 威和最大的设备供应商。威埃姆集团旗下拥有7大知名品牌，并已在世界40多 个国家和地区建立了自己的分公司和办事处。威埃姆输送机械国际贸易(上海) 有限公司是威埃姆集团在华全资子公司。自1996年进驻中国以来迅猛发展。并在无锡惠山拥有制造工厂，负责亚太地区的产品销售。威埃姆立志提供最广泛的 设备，为物料界的散料输送设备，粉尘过滤设备，混合器，废水污泥处理、振动 技术，以及可再生能源领域的机器和设备提供一站式的解决方案。

2.关于招标文件P10,  六、设备清单中“电动阀品牌：埃克美迅Eicmation、西博思sipos    、罗托克Rotork” 。 根据《中华人民共和国招标投标  法》第十八条的规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不  得对潜在投标人实行歧视待遇。在招标文件中指定品牌，无论是指定一个还是多 个，都可能构成对潜在投标人的不合理限制，从而违反了这一规定。为保障招标 的公平公开公正性、建议扩充其他同等档次品牌，建议“电动阀品牌修改为埃克  美迅Eicmation、西博思sipos、罗托克Rotork、三登 SANKING或同等档次”。电动阀：SANKING 品牌于1976年创始于台湾，于1997年进入大陆，2002年在大 陆成立三厘塑胶负责销售，2004年自台湾迁厂至厦门成立工厂三登塑胶，SANKING品牌商标持有人为厦门三登塑胶工业有限公司。厦门三登塑胶工业有限公司负责生产与国外市场的销售工作，厦门三厘塑胶管路有限公司负表国内市场的销售工作。作为国内自主品牌的工业非金厘类阀门制造商，三登为客户提供塑料管路系统解决方案，从简单的管道生产发展到今天有几千种阀类产品，从简单的产品贩卖到今天智能化管道控制系统的输出，并取得了NSF认证、CE安全认证、IS0 国际体系认证，国家行业标准的制定修改。

3. 关于招标文件P15 技术评审，性能质量(15分):“根据精确给料 机，破拱装置下料先进性，投加泵，制浆除尘等主要设备的配置情况、选用品牌 档次进行打分。(评分要求1、破拱下料技术优势顺序：料仓内带五层柔韧刮刀 技术优于仓壁机械振打或仓壁气动振打等方式，并提供图纸或三维图进行技术说明2、制浆技术优势顺序：采用射流负压除尘技术优于普通水务喷淋技术，并提 供技术说明或相关专利作为技术说明3、品牌顺序：原装进口品牌优于合资品牌 优于国产品牌(原装进口品牌需提供报关单)”“料仓内带五层柔韧刮刀技术”此评分项有明显倾向性，仅某个别厂家满足 此项要求，有量身定做的嫌疑，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第 三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。此项 属于依法必须进行招标的项目限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或 者供应商，具有明显的倾向性，建议取消。“品牌顺序：原装进口品牌优于合资品牌优于国产品牌(原装进口品牌需 提供报关单)”。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标 人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。此项属于依法必须 进行招标的项目限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，具 有明显的倾向性，建议取消。近年来，国产品牌在技术、设计和质量等方面迸行了大量投资，许多国产品牌产品经过了国际认证，符合国际标准，质量不亚于迸口品牌。国产品牌更了解国内消费者的需求，能够根据市场变化快速调整产品.提供更符合本地市场的服务和功能。国家对国产品牌的支持政策不断加强，有助于提升国产品牌的整体竞争力和市场份额。

4.关于招标文件P15,  综合实力评审企业情况(11分):3、根据投标人或 设备生产商提供粉炭发明专利证书得2分、除尘器发明专利证书得2分、提供活 性碳控制系统控制系统计算机软件著作权登记证书，得1分，最高得3分；专利包括发明、实用新型和外观设计三种类型，不应该只局限于发明专利。 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的  条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。此项属于依法必须进行招标的项目限  定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，具有明显的倾向性

建议修改为“根据投标人或设备生产商提供粉料系统相关专利证书得2分、 提供活性碳控制系统相关计算机软件著作权登记证书，得1分，最高得3分；”

对上述问题答疑

1、破拱装置和精确喂料系统是粉炭的核心部件之一，正常推荐三个品牌是允许的，而且加了另外说明，同等档次的品牌，投标商投标的设备品牌不限于上述三个品牌。

2、电动执行机构的品牌解释与1相同。

3、可以取消刮刀技术的描述，可描述为请供应商提供有自身产品特点的设备，并提供原理图。

4、品牌顺序不好改，如果都采用国产品牌的，那么就有巨大的价格优势，没有办法评分。

5、可以改为粉料系统相关专利证书，不仅限于发明专利。