**招标公告**

江苏长江水务股份有限公司因日常生产需要，现就已具备招标条件的第四水厂快开排泥阀改造项目进行公开招标，欢迎符合本项目招标文件资格要求的供应商投标。

**一、项目基本情况**

1、项目名称：江苏长江水务股份有限公司第四水厂快开排泥阀改造项目

2、采购方式：公开招标

3、最高限价为人民币： 肆拾捌万元整（¥48.00万元）。

4、采购需求：详见第四章项目需求。

5、交货时间：合同签订生效后60天内货到用户指定地点。

6、本工程为交钥匙工程。工作内容包括旧设备诉除，新设备采购与安装调试，电磁阀岛箱制安，岛箱至阀门的空气管路（岛箱进口气源总管不包含本项目内）的采购与安装，阀门控制与现有的PLC柜连接、控制程序的编制、相关的电力电缆、控制电缆的采购与安装接线等等，一切与本项目相关的设备均在报价范围内，阀门应能实现就地、远程、自动控制的切换模式。电磁阀岛箱位置必须满足生产管理需求，便于行走及安全。所布气支管必须整齐划一。

7、质保期：不少于12个月（自联动调试验收合格之日算起）。

8、投标人投标商需到现场查勘，制定合理的方案。费用自负。否则，因此而产生的相关损失由投标人自行承担。

9、本项目不接受联合体。

**二、投标人的资格要求：**

1、满足采购相关规定，并提供下列材料：

*（1）投标函(原件)*

*（2）资格声明(原件)*

*（3）投标人必须是独立法人资格的生产制造商或代理商。如生产制造商投标，须提供企业营业执照复印件加盖公章；如代理商投标，必须提供制造商的授权委托书原件和代理商的营业执照复印件加盖公章。*

*（4）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖投标人公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、授权代表身份证复印件并加盖投标人公章（原件备查）和法人身份证(复印件加盖投标人公章)；*

*（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)*

*（6）供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)*

*（7）与第⑥条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2024年度财务报告(复印件加盖投标人公章)*

*（8）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）*

*（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图并加盖投标人公章）*

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:/

3、本项目的特定资格要求：/

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**三、报名及获取招标文件**

时间：2025年10月16日至2025年10月20日，每天9:00至11:30，14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外

报名方式：发送《供应商参加投标确认函》（格式自拟、注明所投项目名称、联系人、联系方式等并加盖供应商公章）并按要求回复（邮箱：cjsw\_wgzb@163.com，邮件标题备注公司全称+项目简称，联系电话：0514-82980012），同时需与招标人确认是否收到《供应商参加投标确认函》。

获取招标文件方式：招标人在确认收到《供应商参加投标确认函》且审核通过后，将招标文件电子版发送至报名时提供的联系人邮箱。请供应商及时查收，并在收到后与招标人确认；未及时确认导致文件缺失的，责任由供应商自行承担。

售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

开标时间：2025年10月24日9点30分（北京时间）

地点：扬州市文汇东路247号江苏长江水务股份有限公司 物资供应处 307室

**五、公告期限**

自招标公告在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司、江苏长江水务股份有限公司网站发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司、江苏长江水务股份有限公司网站发布的信息或更正公告。

**六、其他补充事宜：**

1、集中考察或召开答疑会：无

2、*投标文件纸质版一式两份(一份正本、一份副本)。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。*

3、本次招标投标保证金：本次招标不收取投标保证金

4、*本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。*

5、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

采购人信息

名 称：江苏长江水务股份有限公司

地址：扬州文汇东路249号

联系人：朱华卿

联系方式：0514-82980012