**扬州市上善建设工程有限公司**

**启东市区域供水进城段工程二标段**

**钢管焊缝无损检测**

**招标文件**

**招 标 人：扬州市上善建设工程有限公司**

**发 放 日 期： 2020年05月12日**

**前 附 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 | | |
| 1 | 项目名称 | 启东市区域供水进城段工程二标段 | | |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 | | |
| 3 | 招标内容 | 启东市区域供水进城段工程二标段所属范围内的所有钢管焊缝，函盖但不限于平直架空过河（8处）、圆弧架空（1处），过路顶管（2处）、埋地钢管。按设计及规范要求进行检测。 | | |
| 4 | 服务内容 | 见附表 | | |
| 5 | 交货期 | 以甲方施工进度为准 | | |
| 6 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 | | |
| 7 | 服务地点 | 招标方指定的地点 | | |
| 8 | 招标单位 | 扬州市上善建设工程有限公司 | | |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份 | | |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 | | |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年5 月14日下午 4:00 （北京时间） | | |
| 12 | 投标文件递交地址 | 扬州市立新路14号扬州市上善建设工程有限公司 工程科 | | |
| 13 | 开标会时间 | 2020年5 月14日下午 4:00 | 地址 | 扬州市上善建设工程有限公司一楼会议室 |
| 14 | 标书装订  及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。  所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 | | |
| 15 | 其他 | 1. 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； 2. 本招标文件的解释权属于扬州市上善建设工程有限公司 | | |
| 16 | 联系方式 | 招标人：扬州市上善建设工程有限公司  地 址：扬州市立新路14号  电 话：0514-82980022  联系人：王磊 | | |

**一、总 则**

**1、招标项目概况**

1.1 因上善公司启东市区域供水进城段工程二标段项目施工需要，需对此项目钢管焊缝无损进行检测。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

**2、投标费用**

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**3、保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**4、合格的投标人**

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

1. **检测项目清单**

1、所有钢管环向对接接头应进行100%射线检测，单一水源的输水管线焊缝质量等级不低于**Ⅰ**级；其他输配水管线钢管的焊缝质量等级不低于**Ⅱ**级。按《承压设备无损检测》NB/T47013.2-2015的要求对焊缝进行射线探伤和质量评定。

2、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **检测项目** | **单位** | **控制价（元）** |
| 1 | 钢管焊缝 | 钢管焊缝无损检测 | 项 | 160000 |

**三、投标须知：**

1、投标单位应根据清单检测内容和要求等分别报价。

2、投标单位须具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（复印件）。

3、投标文件正本一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印。正本应装订成册，并在封面上正确标明“正本”字样。

4、具有独立法人资格的检测企业，此报价为现场检测并出具报告的价格。

**四、投标文件的密封与递交**

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标前附表中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

**五、评标**

1、投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由招投标小组负责进行。招投标小组成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、本工程采用 固定总价 报价方式，包含试验检测费用，检测人员及车辆费、税费等一切费用，最终结算总价根据最终检测数量和固定单价确定。

3、评标小组采用低价评分法确定中标人。

4、如果遇到相同报价的情况，由招标比价小组进行评审决定。

**六、主要合同条款：**

1、检测方对检测项目的合法合规。

2、结算方式及期限：按合同约定付款。

3、违约责任。

4、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

5、其他约定事项。

**投 标 书**

扬州市上善建设工程有限公司：

招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标检测内容及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在之后的天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2.授权委托书(如有)

**授 权 委 托 书**

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：附身份证复印件

年月日