江苏长江水务股份有限公司二次供水加压控制柜改造采购招标项目

补充通知一

各投标单位：

现就江苏长江水务股份有限公司二次供水加压控制柜改造采购招标项目有关事项

通知如下：

关于二次加压控制柜改造招标用电气元件补充清单：（以本清单为准）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | ACS510-01-03A3-4（1.1kW） | 1 | 台 | ABB |
| 2 | 变频器 | ACS510-01-04A1-4（1.5kW） | 1 | 台 | ABB |
| 3 | 变频器 | ACS510-01-05A6-4（2.2kW） | 1 | 台 | ABB |
| 4 | 变频器 | ACS510-01-07A2-4（3kW） | 1 | 台 | ABB |
| 5 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4（4kW） | 1 | 台 | ABB |
| 6 | 变频器 | ACS510-01-012A-4（5.5kW） | 1 | 台 | ABB |
| 7 | 变频器 | ACS510-01-017A-4（7.5kW） | 1 | 台 | ABB |
| 8 | 变频器 | ACS510-01-025A-4（11kW） | 1 | 台 | ABB |
| 9 | 变频器 | ACS510-01-031A-4（15kW） | 1 | 台 | ABB |
| 10 | 变频器 | ACS510-01-038A-4（18.5kW） | 1 | 台 | ABB |
| 11 | 变频器 | ACS510-01-046A-4（22kW） | 1 | 台 | ABB |
| 12 | 变频器面板 | ACS-CP-C 英文面板 | 1 | 块 | ABB |
| 13 | 机柜轴流风机 | 滚珠轴承风机 12038 220V 20W | 1 | 套 | 台湾三巨 |
| 14 | 变频器风机 | 7.5kW以下 | 1 | 套 | ABB原厂 |
| 15 | 变频器风机 | 7.5kW-11kW | 1 | 套 | ABB原厂 |
| 16 | 变频器风机 | 15kW-22kW | 1 | 套 | ABB原厂 |
| 17 | 指示灯 | XB2带灯按钮 | 1 | 套 | 施耐德 |
| 18 | 三档转换开关 | XB2BD33C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 19 | 微型断路器 | iC65N-D10/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 20 | 微型断路器 | iC65N-D16/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 21 | 微型断路器 | iC65N-D20/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 22 | 微型断路器 | iC65N-D25/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 23 | 微型断路器 | iC65N-D32/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 24 | 微型断路器 | iC65N-D40/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 25 | 微型断路器 | iC65N-D50/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 26 | 微型断路器 | iC65N-D63/3P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 27 | 微型断路器 | iC65N-C40/4P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 28 | 微型断路器 | iC65N-C50/4P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 29 | 微型断路器 | iC65N-C63/4P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 30 | 微型断路器 | iC65N-C20/2P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 31 | 微型断路器 | iC65N-C32/2P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 32 | 微型断路器 | iC65N-C40/2P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 33 | 微型断路器 | iC65N-C50/2P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 34 | 微型断路器 | iC65N-C63/2P | 1 | 套 | 施耐德 |
| 35 | 微型断路器 | iC65N-K 1P C20 | 1 | 套 | 施耐德 |
| 36 | 塑壳断路器 | NSX100F MA100 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 |
| 37 | 塑壳断路器 | NSX160F MA150 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 |
| 38 | 塑壳断路器 | NSX250F MA220 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 |
| 39 | 交流接触器 | LC1D09M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 40 | 交流接触器 | LC1D12M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 41 | 交流接触器 | LC1D18M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 42 | 交流接触器 | LC1D25M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 43 | 交流接触器 | LC1D32M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 44 | 交流接触器 | LC1D38M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 45 | 交流接触器 | LC1D40M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 46 | 交流接触器 | LC1D50M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 47 | 交流接触器 | LC1D65M7C | 1 | 套 | 施耐德 |
| 48 | 热继电器 | LRD07C 1.6-2.5A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 49 | 热继电器 | LRD08C 2.5-4A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 50 | 热继电器 | LRD10C 4-6A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 51 | 热继电器 | LRD12C 5.5-8A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 52 | 热继电器 | LRD14C 7-10A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 53 | 热继电器 | LRD16C 9-13A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 54 | 热继电器 | LRD21C 12-18A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 55 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 56 | 热继电器 | LRD32C 23-32A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 57 | 热继电器 | LRD35C 30-38A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 58 | 热继电器 | LRD325C 17-25A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 59 | 热继电器 | LRD332C 23-32A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 60 | 热继电器 | LRD340C 30-40A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 61 | 热继电器 | LRD350C 37-50A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 62 | 热继电器 | LRD365C 48-65A | 1 | 套 | 施耐德 |
| 63 | 中间继电器 | RH2B-U | 1 | 套 | 日本和泉 |
| 64 | 中间继电器 | RXM4AB1 | 1 | 套 | 施耐德 |
| 65 | 时间继电器 | JSZ3A AC220V | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 66 | 液位继电器 | JYB-714B AC220V | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 67 | 断相与相序继电器 | XJ3-G AC380V | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 68 | 24V直流电源 | LRS-50-24V DC24V 5A | 1 | 只 | 台湾明纬 |
| 69 | PLC 200 smart | 6ES7 288-1SR30-0AA0 CPU SR30 | 1 | 只 | 西门子 |
| 70 | 模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 EM AM03 | 1 | 只 | 西门子 |
| 71 | RS485信号板 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 SB CM01 | 1 | 只 | 西门子 |
| 72 | 触摸屏 | TPC7062TI（7寸带网口） | 1 | 只 | MCGS 昆仑通态 |
| 73 | 电接点压力表 | 0-1.0MPa | 1 | 只 | 红旗 |
| 74 | 电接点压力表 | 0-1.6MPa | 1 | 只 | 红旗 |
| 75 | 压力传感器 | JYB-K0-WHAG 4-20mA 0-1.6MPa | 1 | 只 | 昆仑海岸 |
| 76 | 信号隔离器 | HDG-DI-A6-04 4-20mA转4-20mA | 1 | 只 | 汉德尔 |
| 77 | 断路器 | iC65N-D16/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 |
| 78 | 断路器 | iC65N-D32/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 |
| 79 | 断路器 | iC65N-D63/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 |
| 80 | 电缆 | YJV3*2.5+1*1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 81 | 电缆 | YJV3*4+1*2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 82 | 电缆 | YJV3*6+1*4 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 83 | 电缆 | YJV3*10+1*6 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 84 | 电缆 | YJV3*16+1*10 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 85 | 电缆 | YJV3*25+1*16 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 86 | 电缆 | YJV3*35+1*25 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 87 | 绝缘导线 | BVR-0.75 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 88 | 绝缘导线 | BVR-1.0 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 89 | 绝缘导线 | BVR-1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 90 | 绝缘导线 | BVR-2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 91 | 绝缘导线 | BVR-4 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 92 | 绝缘导线 | BVR-6 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 93 | 绝缘导线 | BVR-10 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 94 | 绝缘导线 | BVR-16 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 95 | 绝缘导线 | BVR-25 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 96 | 绝缘导线 | BVR-35 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 97 | 绝缘导线 | BVR-1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 98 | 绝缘导线 | BVR-2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 99 | 屏蔽线 | RVVP-3*1.0 | 1 | 米 | 含更换人工费 |
| 100 | 熔断器 | RT18-32A /4A | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 101 | 浪涌保护器 | GBL-40/3P | 1 | 套 | 奇皮尔 |
| 102 | 行程开关 | YBLX-JW2/11H | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 103 | 柜内照明灯 | MW1-Y18 /T8 18W | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 104 | 闪光蜂鸣器 | AD16-22SM/31 AC220V | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 105 | 按钮 | LAY16-11 | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 106 | 电压表 | 6L2-450V | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 107 | 电流表 | 6L2-15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 108 | 电压表 | 85L17-450V | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 109 | 电流表 | 85L17-15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 110 | 多功能电力仪表 | KDW-320 AC380V AC5A | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 111 | 电流互感器 | BH-0.66 15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 112 | 计量式互感器 | LMK-0.66 0.2级 150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 113 | 模数化插座 | AC30 / AC20 | 1 | 套 | 国产名牌 |
| 114 | 接线端子 | UK4 | 1 | 片 | 国产名牌 |
| 115 | 接线端子 | UK5 | 1 | 片 | 国产名牌 |
| 116 | 接线端子 | UK6 | 1 | 片 | 国产名牌 |
| 117 | 接线端子 | UK10 | 1 | 片 | 国产名牌 |
| 118 | 接线端子 | UK16 | 1 | 片 | 国产名牌 |
| 119 | 接线端子 | UK25 | 1 | 片 | 国产名牌 |
| 120 | 接线端子 | JF5-1.5/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 121 | 接线端子 | JF5-2.5/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 122 | 接线端子 | JF5-6/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 123 | 接线端子 | JF5-10/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 124 | 接线端子 | JF5-25/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 125 | 接线端子 | TC-603 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 126 | 接线端子 | TC-1003 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 127 | 接线端子 | TC-1503 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 128 | 接线端子 | TC-2003 | 1 | 只 | 国产名牌 |
| 129 | 高低导轨 | G型 | 1 | 米 | 国产名牌 |
| 130 | 平导轨 | C45 | 1 | 米 | 国产名牌 |
| 131 | 地排、零排 | 3*25 | 1 | kg | 国产名牌 |

江苏长江水务股份有限公司

2019.3.27