法务办【2023】089

江苏长江水务股份有限公司

各水厂污泥处理系统及三江营原水厂能耗监测项目招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2023年  8   月  31   日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司各水厂污泥处理系统及三江营原水厂能耗监测项目 |  |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 3 | 招标内容 | 第一水厂、第四水厂、头桥水厂污泥处理系统及三江营原水厂能耗监测项目 |  |  |
| 4 | 服务内容 | 见附表 |  |  |
| 5 | 安装开始期 | 中标签订合同并生效后的10天之内 |  |  |
| 6 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 7 | 服务地点 | 招标方指定的地点 |  |  |
| 8 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 11 | 投标截止时间 | 2023年 9月 7日下午 3:00 （北京时间） |  |  |
| 12 | 投标文件递交 地址 | 扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司资产设备处 |  |  |
| 13 | 开标会时间 | 另 定 | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司宝带五楼会议室 |
| 14 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。 |  |  |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980001 联系人： 崔云 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 扬州市工信局已下发《十四五重点用能单位行动方案》（征求意见稿），此方案中对长江水务的考核指标为单位产量可比综合电耗，计算方法按照DB32/  2060-2018 单位能耗限额 4.36 自来水（制水）执行，该执行标准4.36.1.1中明确规定自来水（制水）可比综合电耗统计范围为:在统计报告期内，自来水生产企业将水源水经过常规处理、深度处理的工艺流程，将合格自来水输送到供水管网全过程所消耗的电量，不包括自来水原水的取水和输送用电、污泥处理用电及非生产用电。须对长江水务各水厂污泥处理用电及三江营原水厂进行单独计量以便计算指标，按照公开、公平、公正的原则，对江苏长江水务股份有限公司各水厂的污泥处理系统能耗监测及三江营原水厂项目采取招投标方式进行招标。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2 本项目主要针对长江水务管理的第一水厂、第四水厂、头桥水厂的污泥处理系统及三江营原水厂安装能耗在线监测系统并上传至各生产平台。

1.3本工程招标控制价为人民币：捌万肆仟元整（￥：84000.00元）。最后报价超过招标控制价的为无效报价，按照无效响应处理。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1 ★被授权人参加投标的须提供法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证复印件；若法定代表人参加投标的只须提供本人身份证复印件

4.2 ★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

4.3 ★投标人2023年近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

4.4 投标人认为需要提供的其他商务资料

二、项目要求

1、设计规范

本项目应遵守的规范和标准（不限于此）：

《GB/T15587-2008 工业企业能源管理导则》

《GB/T23331-2012 能源管理体系要求》

《GB/T2598-2008 综合能耗计算通则》

《GB/T3484-2009 企业能量平衡通则》

《GB/T38692-2020 用能单位能耗在线监测技术要求》

《GB/T 21028 信息安全技术服务器安全技术要求》

《GB/T 20273 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》

《GB/T 20272 信息安全技术操作系统安全技术要求》

2、工作范围

2.1	投标方工作范围

总包工程，负责本项目的施工和材料供应。主要包括：按照技术规范和图纸要求，

所有材料必须符合技术规范规定的品牌和型号等要求并按照长江水务建设要求完成各级平台数据对接。

2.2	招标方工作范围

项目总体的监督与协调，含施工过程中的专业监护。协助承包方进行施工准备工作，监督施工质量，施工期间与公司生产的协调等。

- 技术要求

第一水厂

- 污泥处理系统低压配电室安装3套计量级电能表及配套互感器。

- 3套电能采集设备的数据接入1台由带有边缘计算功能的采集网关。

- 由网关汇总成需要的电量统计的格式上报。

- 施工方负责接入原有的PLC系统。

第四水厂

1）深度处理低压配电室安装5套计量级电能表及配套互感器。

2）5套电能采集设备的数据接入1台由带有边缘计算功能的采集网关。

3）由网关汇总成需要的电量统计的格式上报。

4）施工方负责接入原有的PLC系统。

头桥水厂及三江营原水厂

1）6KV高压室安装4套计量级电能表及配套互感器。

2）4套电能采集设备数据接入1台由带有边缘计算功能的采集网关。

3）由网关汇总成需要的电量统计的格式上报。

4）污泥处理系统低压室原有的两路低压总进线多功能表计，引出485通讯线。次氯酸钠发生器的三台低压电能表也是一样引出485通讯线。

5）1套电能采集设备的电量由带有边缘计算功能的采集网关。采集深度处理的电量消耗，并无线通讯的方式接入高压侧网关。

- 6）由高压侧网关汇总成需要的电量统计的格式上报。

7）施工方负责接入原有的PLC系统。

4、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）投标人必须具备独立法人资格 （ 提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证，如营业执照、组织机构代码证税务登记证，三证合一，则只提供营业执照；提供复印件加盖公章）。

（2）所投标设备（软硬件）应符合设计规范。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）所投标报价均包含税务局规定税率的增值税专用发票。

5、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

6、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点（安装调试好）的价格。

三、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

四、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

五、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分70分）

1）报价评审得分                                   　 （满分55分）

A．报价得分（满分50分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分45分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。                                        （满分50分）

B.报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                        （满分5分）

- 商务条款评审得分                                       （满分4分）

对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查，如不符合“投标文件格式”作为无效投标文件处理。

3）售后服务得分                                            （满分5分）

投标人提供售后服务承诺，根据服务响应时间：24小时内响应得1-2分，12小时响应得3-5分。

- 业绩得分                                               （满分 6分）

根据投标人2021年7月-2023年7月同类业绩情况进行评审,每份单项合同达10万元及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同并加盖公章，原件备查）。

<二>、技术评审得分（满分30分）

技术评审得分由两部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                                  （满分2分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分。

2、技术方案合理性                                           （满分13分）

1）根据现场情况制定适合的安装方案。                        （满分5分）

2）方案的安全性。                                          （满分5分）

3）方案中设备品牌及质量。                                  （满分3分）

3、日常维护、巡检等方案及培训                            （满分10分）

根据编制的方案和培训内容深度、广度、实用性、常见故障的处理等方面打分。

4、质保期满足18个月，得3分；24个月及以上，得5分。               （满分5分）

六、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

七、主要合同条款：

合同协议书

甲方（全称）：江苏长江水务股份有限公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏长江水务各水厂污泥处理系统及三江营原水厂能耗监测项目采购及安装等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江水务各水厂污泥处理系统及三江营原水厂能耗监测项目采购、安装

2.项目地点：江苏长江水务第一水厂、第四水厂、头桥水厂。

3、项目内容：在甲方第一水厂、第四水厂、头桥水厂污泥处理系统及三江营原水厂安装能耗监测系统并上线运行

4、项目承包范围：甲方相关要求和相应清单

二、合同工期

计划开工日期：年月（具体以甲方确定时间为准）。

计划竣工日期：  年月。

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

项目安装质量符合合格标准并能与长江水务各生产平台进行对接及正常上线运行。

四、签约合同价与合同价格形式及付款形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)（含税）

- 合同价格形式：固定总价合同。

- 本项目无预付款，质保期18个月，从合同履行完成并验收合格后开始计算质保期时间，验收合格后付款95%，质保期满后无产品质量问题付清余款；甲方付款前，乙方需提供符合财税要求的全额增值税发票。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成系统项目安装，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及质保期内承担相应的设备维修责任。

七、违约责任

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，提交扬州仲裁委员会仲裁。

八、签订时间

本合同于    年     月     日签订。

九、签订地点

本合同在江苏长江水务股份有限公司办公楼签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执两份，

甲方：  (公章)                            乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

- 七、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4. 投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6. 服务（培训、售后服务等）

一、投标书及其附件

1、投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内实施。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 单位价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

- 生产资质证书

- 制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此（投标公司名称及地址）用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标消防改造项目提供的货物提供质量保证。

本授权书于2023年  月  日签字生效，特此声明。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

- 投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

- 商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

- 服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

其他附件：