法务办【2023】013

年度各水厂、泵站电房维护项目框架

招标文件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期： 2023年2月  20 日

目         录

- 投标须知

投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标文件

- 投标报价

- 投标文件密封和递交

- 开标

- 评标与定标

- 授予合同

第一章 投标须知

### 投标人须知前附表

| 招标人 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 年度各水厂、泵站电房维护项目 |  |  |
| 建设地点 | 扬州市 |  |  |
| 招标范围 | 甲方指定的各水厂泵站电房改造、维护、材料等。项目工程量以现场签单为准。 |  |  |
| 工程预算价 | 万元 | 招标控制价 | 万元 |
| 投标人条件 | - 应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位； - 具备国家电力监管委员会颁发的电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》承试类四级及以上资质； - 必须具备安全生产许可证； - 项目负责人具备二级及以上注册建造师（水利水电工程专业或机电安装工程）； |  |  |
| 计划工期 | 计划承包工期：三年 ； 计划承包日期：以合同签订生效日期为准， |  |  |
| 质量要求 | 符合供电公司和业主要求 | 承包方式 | 包干 |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本壹份，副本壹份 |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行查勘现场 |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间: 方式：书面、传真、电子邮件 招标人澄清的时间： |  |  |
| 投标截止时间 | 2023年 2月 24 日 10时 00 分 |  |  |
| 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 预算编制依据 | 报价编制采用单价计价方式 |  |  |
| 投标报价方式 | 固定单价报价。 |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 1、最低投标价法:投标人应将投标文件按“商务文件”组卷密封，并按招标文件规定在封袋上正确标明。 2、所有封袋上应写明招标人名称、项目名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |  |
| 评标办法 | 注：投标单位需具有该工程相应施工资质。经评审的合理最低投标价法（随机抽20个配件做为总价） |  |  |
| 合同结算方式 | 本合同价款采用固定总价合同方式确定。结算以双方签字盖章的巡视记录单为工作量确认单。 |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |
| 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：82980001 联系人： 蔡 晋 |  |  |

招标文件编制人（签名）：            单位（盖章）：

一、总    则

1、招标项目概况

1.1甲方指定的各水厂泵站电房改造、维护、材料等。工程量以现场签单为准。

1.2 委托维护范围： 10-35  KV各水厂泵站电房改造、维护、材料等。

本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招  标  文  件

4、招标文件的内容

4.1招标文件包括以下文件：

  - 投标人须知；

  - 评标标准与办法；

  - 合同主要条款；

  - 工程量清单；

  - 图纸和其他资料；

  - 投标文件格式；

  - 所有投标期间发出的补充通知。

4.2根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

5、招标文件的澄清和修改

6、招标控制价

6.1招标控制价编制依据（前附表）

6.2公布招标控制价时间。

招标控制价随同招标文件以书面形式发给投标人。

6.3招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标3日前通知所有投标人。

三、投 标 文 件 的 组 成

7、投标文件的编制

7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

7.3投标文件应包括：商务文件

7.3.1商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）

- 投标函

- 授权委托书（如有）

- 投标报价书

- 企业法人营业执照（复印件）

- 企业资质证书（复印件）

没有具体内容的项目也应列出标题后再说明理由。

7.4投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。投标文件中的“投标总价”、“工程项目总价表”、其他反映组价和分析的数据要求、技术标和商务标采用书面方式。

四、投  标  报  价

8、投标报价

投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

8.1投标报价方式

本工程项目采用下列第1种方式。

（1）固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，固定总价须调整时依据签证、变更单据和综合单价价目执行。

（2）固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，单价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

8.2 投标报价编制要求

所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

9、勘察现场

9.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

9.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他。

10、投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

五、投标文件的密封与递交

11、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

12、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

13、投标截止期

13.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

13.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

14.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

14.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开标

15、开标

15.1 招标人将按投标须知前附表的时间和地点举行开标会议。

15.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（3）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

七、评标与定标

16、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

16.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

16.3评标准备

16.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

16.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

16.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

16.4初步评审

16.4.1响应性评审

16.4.2算术错误修正

16.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

16.5详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

1、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

2、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

3、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

4、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

17评标标准及方法

经评审的合理最低投标价法：报价合理最低者为中标单位（随机抽20个配件做为总价）

18.定标

18.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

18.2排序原则：

评分法：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的投标报价最低。（随机抽20个配件做为总价）

18.3确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、授  予  合  同

19、发放中标通知书

20、签订合同

20.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订电房维修项目框架合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

一 、投标函

招标人：江苏长江水务股份有限公司

1、根据已收到的年度各水厂、泵站电房维护项目框架的招标文件，遵照《江苏省电力公司关于加强客户资产输变电设施管理》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币     万元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方承诺在合同签订生效之日起即承担约定维保义务，并保证维保成果质量达到  合格标准。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成合同的组成部分约束双方。

5、我方承诺经过初步评审的电子文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，维保合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

按诺，6/                                                   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007、我方承诺为本招标项目投入的项目人员符合贵公司相关规定，如有虚假，我方愿接受业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：                          传真：

开户银行名称：

银行帐号：

日期：   年    月     日

附表：一人工工日

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工日单价（元） | 人工工日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆故障查找 | 1项（1个故障点） |  |  |
| 2 | 手车维修 | 1台 |  |  |
| 3 | 开关维修 | 1台 |  |  |
| 4 | 风机维修 | 1台 |  |  |
| 5 | 变压器维修 | 1项 |  |  |
| 6 | 设备封堵 | 1台 |  |  |
| 7 | 铁构件制作、安装 | 100KG |  |  |
| 8 | 直流屏维修 | 1台 |  |  |
| 9 | 小电器维修 | 1台 |  |  |
| 10 | 设备机械维修 | 1台 |  |  |
| 11 | 自耦变压器维修100KVA以下 | 1台 |  |  |
| 12 | 电缆终端头制作70-120 | 1套 |  |  |
| 13 | 电缆终端头制作150-400 | 1套 |  |  |
| 14 | 电缆中间头制作70-120 | 1套 |  |  |
| 15 | 电缆中间头制作150-400 | 1套 |  |  |
| 16 | 10KV电缆试验 | 1项 |  |  |
| 17 | 变压器试验560KVA以下 | 1项 |  |  |
| 18 | 变压器试验560KVA以上 | 1项 |  |  |
| 19 | 二合一调试 | 1项 |  |  |
| 20 | 10KV核相 | 1系统 |  |  |
| 21 | 锯树 | 1次 |  |  |
| 22 | 调相序 | 1次 |  |  |
| 23 | 6KV电机检查 | 1次 |  |  |
| 24 | 6KV谐波测试 | 1次 |  |  |
| 25 | 10KV母线试验 | 1段 |  |  |
| 26 | 35KV母线试验 | 1段 |  |  |
| 附表：二机械台班 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） |  |
| 1 | 3吨卡车 | 1台班 |  |  |
| 2 | 8吨吊车 | 1台班 |  |  |
| 3 | 12吨吊车 | 1台班 |  |  |
| 4 | 25吨台班 | 1台班 |  |  |
| 5 | 3吨叉车 | 1台班 |  |  |
| 6 | 工程车 | 1台班 |  |  |

附表：三常用材料

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 1只 |  |  |
| 2 | 按钮 | 1只 |  |  |
| 3 | 数字电流表 | 1只 |  |  |
| 4 | 数字多功能表 | 1只 |  |  |
| 5 | 抽屉机构 | 1套 |  |  |
| 6 | 设备铰链 | 1套 |  |  |
| 7 | 箱变门锁 | 1套 |  |  |
| 8 | 箱变轴流风机 | 1台 |  |  |
| 9 | 电力电容20-25KVAR | 1只 |  |  |
| 10 | 功补仪 | 1只 |  |  |
| 11 | 抽屉插件 | 1套 |  |  |
| 12 | 刀熔开关400/3 | 1台 |  |  |
| 13 | 控缆KVVP22-4*2.5 | 1米 |  |  |
| 14 | 控缆KVVP22-10*2.5 | 1米 |  |  |
| 15 | 交联电缆YJV22-10-3*120 | 1米 |  | 铜价 |
| 16 | 电缆租用YJV22-1-4*50 | 1米/月 |  |  |
| 17 | 自耦变压器QZB-J-40 | 1台 |  |  |
| 18 | 吸湿硅胶 | 1瓶 |  |  |
| 19 | 储能开关 | 1只 |  |  |
| 20 | 西门子空开60A | 1只 |  |  |
| 21 | 计量互感器LZZBJ9-10,0.2S | 1只 |  |  |
| 22 | 交联电缆YJV22-10-3*70 | 1米 |  | 铜价 |
| 23 | 10KV电缆终端头70-120 | 1套 |  |  |
| 24 | 10KV电缆终端头150-400 | 1套 |  |  |
| 25 | 10KV电缆中间头70-120 | 1套 |  |  |
| 26 | 10KV电缆中间头150-400 | 1套 |  |  |
| 27 | 电缆桥架制作安装600以下 | 1米 |  |  |
| 28 | 抽屉推进机构 | 1只 |  |  |
| 29 | 三相电压表 | 1只 |  |  |
| 30 | 频率表PA194I-DX1T | 1只 |  |  |
| 31 | 接触器3TF-41 | 1只 |  |  |
| 32 | 控制模块SP0722-2 | 1只 |  |  |
| 33 | 堵泥 | 1公斤 |  |  |
| 34 | 角钢6*60 | 1米 |  |  |
| 35 | 高压手车底盘 | 1台 |  |  |
| 36 | 10KV触头盒 | 1只 |  |  |
| 37 | 10KV穿墙套管 | 1只 |  |  |
| 38 | 变压器密封圈 | 1只 |  |  |
| 39 | 400V空开100A | 1只 |  |  |
| 40 | 10KV静触头 | 1只 |  |  |
| 41 | 变压器油 | 1公斤 |  |  |
| 42 | 电池12V45AH | 1只 |  |  |
| 43 | 分合闸转换开关 | 1只 |  |  |
| 44 | 电容器HVARC33.4/480-3P | 1只 |  |  |
| 45 | 35KV带电显示器XW-3301A | 1只 |  |  |
| 46 | 35KV PT柜电磁锁 | 1只 |  |  |
| 47 | 6KVPT柜观察窗 | 1只 |  |  |
| 48 | 6KV绝缘子 | 1只 |  |  |
| 49 | 温控器 | 1只 |  |  |
| 50 | 10KV互感器 | 1只 |  |  |
| 51 | 10KV带电显示器 | 1只 |  |  |
| 52 | 10KV电磁锁 | 1只 |  |  |