江苏长江水务股份有限公司电气设备试验维护

招 标 文 件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期： 2021 年   11 月    日

目         录

- 投标须知

投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标文件

- 投标报价

- 投标文件密封和递交

- 开标

- 评标与定标

- 授予合同

- 试验内容

第一章 投标须知

### 投标人须知前附表

| 招标人 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 西湖增压站10KV系统，西三环增压站10KV系统，一水厂10KV， 6KV系统，万福原水厂10KV，6KV，刘集增压站10KV系统，四水厂35KV ，6KV系统，头桥水厂10KV，6KV系统，瓜州原水厂35KV ，6KV系统电气预防性试验， |  |  |  |  |  |  |
| 工程预算价 | 38万元 |  |  | 招标控制价 |  |  | 36.5万元 |
| 投标供应商条件 | - 应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位； - 具备电力工程施工总承包三级和送变电工程专业承包叁级及以上资质，且同时具有国家能源局或电监会颁发的承装电力设施许可证四级及以上和承试电力设施许可证四级及以上资质； - 项目负责人具备二级及以上注册建造师（水利水电工程专业或机电安装工程）； - 近三年类似工程（水厂或大型泵站高压电机试验）业绩不少于5个，提供复印件。 - 具备ISO9001质量管理体系认证证书。 注：以上资质要求须提供原件进行审核。 |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期 | 计划工期： 40日历天； 计划开工日期：2021年 月 日， 计划竣工日期：2021年 月 日。 |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  | 承包方式 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本壹份，副本壹份 |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行查勘现场 |  |  |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间:2021年 11 月 15 日 方式：书面、传真、电子邮件 招标人澄清的时间：2021年 11 月 16日 |  |  |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2021年 11 月 17 日 15 时 00 分 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地址 | 扬州市文汇东路249号 |  |  | 地点 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |
| 开标 | 时间 | 2021年 月 日 时 分 |  |  | 地址 |  |  |
| 预算编制依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价方式 | 每个水厂和增压站单独报价后再汇总。 |  |  |  |  |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法。 |  |  |  |  |  |  |
| 合同结算方式 | 报价有效期为四年，招标方根据设备情况每2年进行电气设备试验一次。按实际工作量结算。委托方在试验、检测报告收到后 30个工作日内一次性将试验费汇至受托方账户 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：82980001 联系人： 蔡 晋 |  |  |  |  |  |  |

招标文件编制人（签名）：            单位（盖章）：

一、总则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

4、招标文件的内容

4.1招标文件包括以下文件：

  - 投标人须知；

  - 评标标准与办法；

  - 合同主要条款；

  - 工程量清单；

  - 图纸和其他资料；

  - 投标文件格式；

  - 所有投标期间发出的补充通知。

4.2根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

5、招标文件的澄清和修改

6、招标控制价

6.1招标控制价编制依据（前附表）

6.2公布招标控制价时间。

招标控制价随同招标文件以书面形式发给投标人。

6.3招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标3日前通知所有投标人。

三、投标文件的组成

7、投标文件的编制

7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

7.3投标文件应包括：商务文件

7.3.1商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）

- 投标函

- 授权委托书（如有）

- 投标报价书

- 企业法人营业执照（复印件）

- 企业资质证书（复印件）

没有具体内容的项目也应列出标题后再说明理由。

7.4投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。投标文件中的“投标总价”、“工程项目总价表”、“单项工程费汇总表”、“单位工程费汇总表”“分部分项工程量清单计价表”、“措施项目清单计价表”、“其他项目清单计价表”、“零星工作项目计价表”、“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料价格表”及其他反映组价和分析的数据要求、技术标和商务标采用书面方式。

四、投标报价

8、投标报价

投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

8.1投标报价方式

本工程项目采用下列第1种方式。

（1）固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时以下办法执行。

（2）固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

8.2 投标报价编制要求

所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

9、勘察现场

9.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

9.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他。

10、投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

五、投标文件的密封与递交

11、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

12、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

13、投标截止期

13.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

13.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

14.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

14.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开标

15、开标

15.1 招标人将按投标须知前附表的时间和地点举行开标会议。

15.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（3）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

七、评标与定标

16、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

16.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

16.3评标准备

16.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

16.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

16.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

16.4初步评审

16.4.1响应性评审

16.4.2算术错误修正

16.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

16.5详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

1、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

2、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

3、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

4、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

17评标标准及方法

综合评分法。

18.定标

18.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

18.2排序原则：

综合评分法：评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

18.2.1商务评审得分（满分60分）

报价评审得分（满分50分）

A．报价得分（满分40分）: 以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分40分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，最多扣8分（保留两位小数）。

B、报价合理性得分（10分）：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。

商务条款评审得分（满分10分）

A、投标文件的符合有效性：

对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查。 （满分1分）

B、投标人注册状况、财务实力与资信：                    （满分5分）

以各投标人投标文件中所提供和其他所有公开披露的企业注册状况、财务实力、资信情况、认证及获奖情况等进行打分。

C、工期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分       （满分4分）

18.2.2.技术评审得分（满分40分）

技术评审得分由四部分组成：

1、施工的技术含量及质量                                 满分10分

2、施工组织设计方案                                     满分10分

根据方案的合理性及完整性、投入专业人员素质、结构的满足程度、工期保证措施安排得力及可靠性进行打分；

3、售后服务及时性得分；                                    满分10分

4、有五个电气预试维保业绩（每个2分）                      满分10分

18.3确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、授  予  合  同

19、发放中标通知书

20、合同签订

20.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

九、试验内容

电气设备预防性试验：

（1）高压开关试验调整工作

（2）高压电动机电气试验

（3）变压器电气试验

（4）高压母线电气试验

（5）高压柜（含柜内设备）电气试验

（6）微机保护装置试验

（7）电气仪表校验

（8）对高压用具进行检测

服务要求：电气设备试验有效期内提供免费检修服务，报修一小时内响应到现场，更换材料设备由业主提供。

江苏长江水务股份有限公司各分厂设备统计

单位：台/套

|  | 35kV高压柜 | 10kV/6kV高压柜 | 电动机 | 主变 | 厂变/所变 | 高压电缆 | 微机保护装置 | 接地系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 头桥净水厂、原水厂 | —— | 40 | 12 | 2 | 8 | 20 | 27 | 2 |
| 瓜 洲 厂 | 10 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | 1 |
| 四 水 厂 | 10 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | 1 |
| 一 水 厂 | —— | 34 | 6 | 2 | 5 | 17 | 22 | 1 |
| 万 福 厂 | —— | 26 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 1 |
| 西湖增压站 | —— | 8 | 5 | 2 | —— | —— | 5 | 1 |
| 刘集增压站 |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 1 |
| 西三环增压站 |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 1 |

注：四水厂另加两组室外35kV氧化锌避雷器