【2023】-WG-572

江苏长江水务股份有限公司

UPVC给水管件及管材

招标文件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：  2023年 3 月 31 日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司UPVC给水管材管件年度招标年度入围项目 |  |  |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 3 | 招标内容 | 江苏长江水务股份有限公司UPVC给水管材管件年度招标采购（具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准）； |  |  |  |
| 4 | 质保期与付款方式 | 质保期不低于2年。无预付款。验收合格后，买受人自收讫发票之日起三个月内支付至合同总价的全款。 |  |  |  |
| 5 | 最高限价 | 14276.31元（单价总和），投标报价不得高于最高限价且各规格投标单价也不得高于单项最高限价，否则作废标处理。 |  |  |  |
| 6 | 交货期/供货期 | 合同期内签订单项采购合同且生效后，买受人通知送达之日起15日之内 |  |  |  |
| 7 | 样品 | 水管PN1.6 DN20、内丝管套DN20、外丝管套DN20、三通DN20、弯头（90度）DN20各一个 |  |  |  |
| 8 | 履约保证金 | 出卖人应在收到中标通知书10天内，向买受人提交3万元的履约保证金，用以保证合同的正常履行及对所供货物的质量保证；履约保证金的期限从提交之日起至入围期内所供最后一批次货物质保期结束后终止。出卖人的履约保证金应以银行汇票、电汇或现金支票的形式支付。如果出卖人按合同规定履行其义务，履约保证金将于本合同执行期满后所供最后一批次货物质保期结束后无息全额退还。如果出卖人未能按合同规定履行其义务，买受人有权从履约保证金中取得补偿。 |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |  |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |  |  |  |
| 11 | 答疑时间 | 投标截止日前三天 |  |  |  |
| 12 | 投标截止时间 | 2023年 4 月 10 日上午 9:30 （北京时间） |  |  |  |
| 13 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司物资供应处 |  |  |  |
| 14 | 开标时间 | 时间 | 2023年4月10日上午 9:30（北京时间） | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司东大楼三楼会议室 |
| 15 | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |  |
| 16 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 17 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：0514-82980012 联系人：王彪 |  |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，江苏长江水务股份有限公司UPVC给水管材管件年度招标采购进行招标。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、招标货物清单及技术规格要求。

1、数量清单见附件。

2、管材应符合现行国家标准《给水用UPVC 管材》GB/T10002.1-2006的规定

3、管件应符合现行国家标准《给水用UPVC 管件》GB/T10002.2-2003的规定

4、给水管材须满足《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004)的要求。

5、卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。还须符合国家现行有关强制性标准的规定。

6、交货日期：接到采购方通知之日起15天内

- 投标须知：

1、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（凡复印件均需加盖公章）（包括但不限于）：

1.1 投标人须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的货物制造商或代理商，能提供本次招标货物及服务。

1.1.1 如为生产商，须提供其为生产商的证明材料（复印件并加盖生产商公章）。

1.1.2 如为代理商，须提供生产商针对本项目的专项授权书或经销商证书和售后服务承诺书（原件）。

1.1.3 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）。

1.2 投标人提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（①提供2022（或2021）年度的财务报告，或截止时间前六个月内银行出具的资信证明；②提供参加本次招标活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；③提供参加本次招标活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））

1.3 投标人或制造商必须提供①投标函(原件)、资格声明(原件)。②资格证明材料、产品生产许可证、质量认证书（ISO9001标准）等各种证书。（凡以上提供的证书复印件必须加盖企业公章，原件备查。）

1.4 货物制造商须具有五年及以上生产经验，投标人或货物制造商在近三年（2020年1月至今）具有同类货物的供水企业供货业绩。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

1.5 提供全国企业信息公示系统查询结果页面截图、“信用中国”网站查询结果页面截图。（复印件加盖投标人公章装订于投标文件中）

1.6 有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标（承诺书装订于投标文件中，正本中应为原件）：

1.6.1 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

1.6.2 招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满的；

1.6.3 2020年1月1日以来存在出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的行为的。

1.6.4 近五年提供的产品在使用过程中未发生通报批评、重大事故等问题。

2、报价需按单价和总价分开报价且不得超过最高限价，否则视为无效投标。

3、所投标货物技术参数须不低于本招标文件中技术参数要求。★部分（如有）技术要求必须满足，如不满足为废标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，供货方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，供货方负责提供所有的包装（注明免费）。

6、投标报价为材料送达招标方指定地点的价格。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件正本一份、副本四份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1、 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

2、 评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

3、评标准备

3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4、 初步评审

4.1 响应性评审

4.2 算术错误修正

4.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

5、投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

5.1 投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

5.2 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

5.3 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

5.4 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5.5 投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5.6 投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

6.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

6.2 投标人之间约定中标人；

6.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

8.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

8.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

8.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

8.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

8.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

8.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

9.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

9.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4 提供虚假的信用状况；

9.5 其他弄虚作假的行为。

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总 则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

一、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　          （满分45分）

A．报价得分（满分40分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮5%作为基准价得满分40分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，不足2%按插入法计算（保留两位小数）。

B.报价合理性得分：主要评审投标报价中各个组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比较重大的单价合理程度。                                              （满分5分）

2、商务条款评审得分                                   （满分10分）

A、投标人或制造商须具有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书，有1份得1分，最高得3分。（提供认证证书复印件加盖公章）

B、投标人或制造商获得由第三方信用服务机构出具的《企业信用报告》及信用等级证书，信用等级为3A ，得2分，信用等级为2A，得1分，其余不得分。

C、投标人或制造商获得过市级及以上荣誉证书（提供证书复印件，没有提供的不得分），有一项得1分，最多得2分。

D、投标人或制造商具有产品或生产技术发明专利、实用专利等证书，每提供一份符合要求的得1分，共3分。（证书复印件装订于投标文件中，原件备查）

3）销售业绩得分                                              （满分10分）

货物制造商须具有五年及以上生产经验。根据货物制造商在近三年（2020年1月至今）以来同类品牌货物销售业绩情况，有一个得1分，满分5分。（须提供供货合同复印件等证明材料，原件备查）。

二、技术评审得分（满分40分）

1、技术文件编制齐全性和响应性                              （满分10分）

（1）有技术参数响应表，得2分，没有不得分。（2分）

（2）由评标委员会根据投标货物、功能服务的性能满足招标文件的技术要求的情况打分。所有技术条款满足招标文件要求的，得基本分5分，其中有条款优于招标文件要求的每项加1分（投标文件中有明显标注），满分8分；如不完全满足招标文件要求酌情打分且不高于4分。（8分）

2、技术方案                                                （满分30分）

由评标委员会根据招标文件的功能需求对投标人提供的货物的制造工艺、外观、质量、性能及技术指标、所使用的材质、运营成本、寿命、可靠性方面进行综合评分，

（1）货物的制造工艺、外观、质量、整体结构合理性（5分）

（2）生产规模水平：根据投标设备制造商的生产装备、规模、制造水平在业内的位置等进行打分（5分）

（3）货物的备品备件是否合理充足、合理（3分）

（4）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等（5分）

（5）设备拆卸安装方案、安全措施的合理性（4分）

（6）关键设备及零部件的材质性能质量品牌档次（3分）

（7）由评标委员会根据投标人对售后服务的承诺、响应时间、维修技术能力情况进行打分，优得3分，良得2分，一般得1分，无内容不得分。（3分）

（8）由评标委员会根据投标人的质保期进行打分。少于2年的按否决投标处理，承诺质保期每延长半年加1分，最多加2分。（提供承诺书）（2分）

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、合同模板：

江苏长江水务股份有限公司

年度入围采购合同书

买受人：江苏长江水务股份有限公司

出卖人：

签订日期：20   年   月   日

买受人（甲方）：

出卖人（乙方）：

双方就甲方安装维修所需        年度入围采购供货事项，选择乙方作为年度供应商。双方经招标投标程序并协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，签订本合同；本次年度采购合同入围有效期为3年，合同三年一次签订。

一、购销内容

1、本次招标的中标单价已包括产品研发、生产、检验、仓储、运输、防护、保险、装卸、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同货物的性能保值要求前提下，均应由卖方负责，且不发生费用问题。

2、供货数量按实结算。

二、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、招标文件及补充通知；

3、中标文件和其它承诺、书面澄清等；

4、技术协议书；

5、其他约定文件等。

三、合同价格与支付

1、本合同价格为到厂入库价，本合同价格按人民币结算。

2、产品名称、品牌、型号、单价等（实际供货数量按实际验收合格数量结算）

详见开标一览表。

注：所有采购货物的价格为送至买受人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由出卖人负责。

3、本采购年度内，因实际生产需要，买受人将与出卖人单独签订单项采购合同且合同的付款方式为：出卖人按买受人要求分批次供货，每批货物送达买受人仓库或指定工地并验收合格，买受人自收讫出卖人开具本批供货的全额发票之日起三个月内支付至合同总价的全款。

4、付款方式：银行转帐、汇票或转帐支票等。

5、货款结算：

按实际供货量（以买受人现场管理人员实际验收数量为准）每月结算。即货款＝结算单价（元/个）×实际验收数量（个）。

6、买受人每次付款前，出卖人应向买受人提供合同约定数额的发票；否则，买受人付款时间相应顺延。

7、以上发票均为增值税发票（税率13%）。

四、交货条件

1、交付方式：所有合同货物均由出卖人装运至买受人指定地点，所有货物的包装费用、运输费用、装卸费用及运输装卸安全等均由出卖人负责，买受人应及时提供卸货条件并对安全方面进行全程指导。

2、交货期限：单项采购合同生效后15个工作日内。

3、交货地点：运输并卸货至买受人指定地点。

4、所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或企业标准执行。任何由于出卖人包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由出卖人负责修复或补缺。

五、验收标准

1、所有合同货物的制造工艺与质量必需满足招标文件要求，但并不只限于满足上述所列全部技术规范及功能要求。

2、出卖人应严格按照企业标准执行,确保产品的质量,买受人对照技术条款和有关标准组织检验和验收。

3、对合同货物的质量和数量验收应按照招标文件相关条款进行。

4、出卖人需向买受人提供每批次的企业检测报告。

5、买受人将委托质检部门对出卖人供货进行检测，检测结果通知出卖人。经检验出卖人产品如含有对人体有害物质超标，买受人不予付款且有权单方解除合同。

6、买受人将不定期到出卖人生产场地进行抽检，抽检内容包括但不限于生产原料的进货和使用情况（包括数量核对，原料进货发票必须和供货产品数量相匹配）以及货物的质量情况等。若出卖人拒绝配合或抽检未达到采购需求的，买受人有权暂停出卖人供货并限期整改；情节严重的，买受人有权单方解除合同。

六、安全规定

1、出卖人产品运输需遵守国家道路交通运输要求，厂内运输应服从买受人下辖水厂安排，在运输过程中发生的一切问题由出卖人负责。

2、若发现出卖人所供产品含有危害供水水质安全的物质，出卖人负全责，造成严重后果的将按相关法律追究责任，并赔偿相应的经济损失。

七、售后服务及其他要求

1、出卖人按买受人的需求及时供货，在现场交货验收过程中如发现质量问题，出卖人必须负责包退、包换。质保期自采购方合同期满之日起不少于    年（质保期在标书中注明），从本合同供货期满之日起算。买受人使用之后出卖人应按投标书承诺，确保良好的售后服务。

2、出卖人应对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。在接到用户的故障电话后，应在1小时内响应，4小时内派技术人员到达现场，12小时内提出问题的解决方案，若因出卖人产品自身问题，24小时内解决问题或更换货物，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为出卖人违约责任成立，承担由此发生的一切损失和费用。

3、由于出卖人提供的货物质量问题造成买受人或买受人用户的财产损失或人身安全问题，由出卖人负责。

4、其他要求按出卖人投标文件承诺的条款执行。

八、税费

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，出卖人应该交纳的与本合同有关的所有税费均由出卖人承担。

2、本合同价格为含税价。出卖人提供的所有货物、售后服务等所有税费，已全部包含在合同价格内。

九、履约保证金

出卖人应在收到中标通知书10天内，向买受人提交3万元的履约保证金，用以保证合同的正常履行及对所供货物的质量保证；履约保证金的期限从提交之日起至入围期内所供最后一批次货物质保期结束后终止。出卖人的履约保证金应以银行汇票、电汇或现金支票的形式支付。如果出卖人按合同规定履行其义务，履约保证金将于本合同执行期满后所供最后一批次货物质保期结束后无息全额退还。如果出卖人未能按合同规定履行其义务，买受人有权从履约保证金中取得补偿。

十、违约责任

1、出卖人所供货物至买受人验收后15日内(通过检测数据)提出异议,未有异议视为合格产品；如买受人生产使用过程中发现货物质量不符合约定标准所造成严重损失的，出卖人须按实际损失额的大小承担赔偿责任。所造成的损失买受人可直接在出卖人的货款或履约保证金中扣除。

2、若因出卖人原因造成供货延期7天以内，出卖人负责赔偿由此造成的买受人损失，每天损失按该批货物价格总额的0.5%计算；若因出卖人原因造成供货延期超过7天的，买受人有权另行购买，出卖人必须承担买受人由此而发生的所有费用支出，同时买受人保留对出卖人追究由此而造成的一切经济损失的权利；或者买受人解除单项采购合同并要求出卖人承担未履行合同总额30%的违约金。

3、买受人不按约定支付货款时，每逾期一日按应支付该批次货款的5‰承担违约责任。

4、任何一方未按约定履行本合同义务，由此而造成对方的其它损失（包括但不限于为实现合同权利而支出的鉴定费、公证费、诉讼费、财产保全费、律师费，差旅费、交通费、调查取证费用，执行费，公告费用等），均由违约方承担。

十一、合同生效及其它

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向买受人住所地的基层人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同为年度执行合同，在入围有效期间内，入围单价即为年度合同执行单价。为保障双方的权利，在合同有效期满后至重新定标前，出卖人应当按本合同约定满足买受人的材料供应需求。

6、因战事、疫情、世界经济危机造成原材料暴涨或暴跌,双方在合同期内协商解决。

7、本合同一式六份，买受人执四份，出卖人两份。

出　卖　人：                        买　受　人：

住　　　所：                        住　　　所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　      委托代理人：

电　　　话：　　　　　　　　　     电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　　　     邮　　　编：

签订时间：　　　　　　　　　     签订时间：

廉政协议

协议单位：买受人（简称甲方）：江苏长江水务股份有限公司

出卖人（简称乙方）：

为加强采购过程中的廉政建设，规范采购项目各方的各项活动，共同维护市场的秩序，确保标的物质量。经协议各方协商，现就江苏长江水务股份有限公司进口减压阀年度招标自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于材料招标采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为江苏长江水务股份有限公司          年度入围采购合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲 方：（公章）                       乙 方：（公章）

江苏长江水务股份有限公司

地  址：扬州市文汇东路249号         地  址：

联系方式：0514-82980069              联系方式：

法定代表人：(签字)                    法定代表人：(签字)

或                                    或

委托代理人：(签字)                    委托代理人：(签字)

日  期：     年    月   日            日  期：     年    月   日

- 九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

8.投标人认为需要提供的其他资料

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  | 江苏长江水务股份有限公司PVC-U给水管、给水配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 |  | 投标 报价 | 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 | 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 |
| 水 管PN1.6 | 20 | 2.96 |  |  | 外 丝 管 套 | 20 | 0.40 |  | 内 丝 管 套 | 20 | 0.39 |  |
|  | 25 | 3.84 |  |  |  | 25 | 0.60 |  |  | 25 | 0.56 |  |
|  | 32 | 5.57 |  |  |  | 32 | 1.08 |  |  | 32 | 0.74 |  |
|  | 40 | 7.62 |  |  |  | 40 | 1.43 |  |  | 40 | 1.37 |  |
| 水管 PN1.0 | 40 | 6.07 |  |  |  | 50 | 2.55 |  |  | 50 | 2.70 |  |
|  | 50 | 9.35 |  |  |  | 63 | 3.92 |  |  | 63 | 5.43 |  |
|  | 63 | 13.97 |  |  |  | 75 | 5.83 |  |  | 75 | 8.91 |  |
|  | 75 | 20.00 |  |  |  | 90 | 12.32 |  |  | 90 | 10.31 |  |
|  | 90 | 28.79 |  |  |  | 110 | 19.94 |  |  | 110 | 16.94 |  |
|  | 110 | 40.50 |  |  | 三 通 | 20 | 0.56 |  | 管箍 （束节） | 20 | 0.29 |  |
|  | 160 | 72.82 |  |  |  | 25 | 0.80 |  |  | 25 | 0.41 |  |
|  | 200 | 109.79 |  |  |  | 32 | 1.38 |  |  | 32 | 0.65 |  |
|  | 250 | 199.41 |  |  |  | 40 | 2.35 |  |  | 40 | 1.05 |  |
|  | 400 | 532.12 |  |  |  | 50 | 3.70 |  |  | 50 | 1.65 |  |
| 弯头 (90°) | 20 | 0.40 |  |  |  | 63 | 7.39 |  |  | 63 | 2.92 |  |
|  | 25 | 0.67 |  |  |  | 75 | 12.10 |  |  | 75 | 4.59 |  |
|  | 32 | 1.03 |  |  |  | 90 | 20.16 |  |  | 90 | 7.56 |  |
|  | 40 | 1.62 |  |  |  | 110 | 30.70 |  |  | 110 | 13.22 |  |
|  | 50 | 2.58 |  |  |  | 160 | 91.86 |  |  | 160 | 34.73 |  |
|  | 63 | 4.95 |  |  |  | 200 | 180.36 |  |  | 200 | 72.82 |  |
|  | 75 | 8.40 |  |  |  | 250 | 296.87 |  |  | 250 | 147.87 |  |
|  | 90 | 15.17 |  |  |  | 315 | 1060.88 |  | 丝 扣 球 阀 | 20 | 4.71 |  |
|  | 110 | 24.98 |  |  | 管 堵 | 20 | 0.22 |  |  | 25 | 5.60 |  |
|  | 160 | 62.73 |  |  |  | 25 | 0.34 |  |  | 32 | 8.96 |  |
|  | 200 | 123.23 |  |  |  | 32 | 0.50 |  |  | 40 | 13.44 |  |
|  | 250 | 199.41 |  |  |  | 40 | 0.81 |  |  | 50 | 20.16 |  |
|  | 315 | 737.13 |  |  |  | 50 | 1.57 |  |  | 63 | 28.01 |  |
| 弯头 (45°) | 20 | 0.37 |  |  |  | 63 | 3.02 |  |  | 75 | 76.18 |  |
|  | 25 | 0.56 |  |  |  | 75 | 3.58 |  |  | 90 | 95.22 |  |
|  | 32 | 0.90 |  |  |  | 90 | 6.05 |  |  | 110 | 162.44 |  |
|  | 40 | 1.46 |  |  |  | 110 | 10.64 |  | PVC双 油令 球阀 | 32 | 76.18 |  |
|  | 50 | 2.07 |  |  |  | 160 | 35.85 |  |  | 40 | 84.02 |  |
|  | 63 | 3.92 |  |  |  | 200 | 64.98 |  |  | 50 | 95.22 |  |
|  | 75 | 6.83 |  |  |  | 250 | 138.91 |  |  | 63 | 140.03 |  |
|  | 90 | 10.64 |  |  |  | 315 | 255.42 |  |  | 90 | 280.06 |  |
|  | 110 | 17.92 |  |  |  |  |  |  | 给水胶 | 300克 | 17.36 |  |
|  | 160 | 49.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 98.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 162.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 | 557.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 | 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 | 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异 径 三 通 | 25*20 | 0.71 |  | 异 径 管 套 | 25*20 | 0.40 |  | 伸 缩 节 | 20 | 3.25 |  |
|  | 32*20 | 0.96 |  |  | 32*20 | 0.56 |  |  | 25 | 4.93 |  |
|  | 32*25 | 1.23 |  |  | 32*25 | 0.62 |  |  | 32 | 6.95 |  |
|  | 40*20 | 1.74 |  |  | 40*20 | 0.78 |  |  | 40 | 10.19 |  |
|  | 40*25 | 1.79 |  |  | 40*25 | 0.87 |  |  | 50 | 13.44 |  |
|  | 40*32 | 2.02 |  |  | 40*32 | 0.95 |  |  | 63 | 20.72 |  |
|  | 50*20 | 2.35 |  |  | 50*20 | 1.23 |  |  | 75 | 30.70 |  |
|  | 50*25 | 2.46 |  |  | 50*25 | 1.28 |  |  | 90 | 45.37 |  |
|  | 50*32 | 2.78 |  |  | 50*32 | 1.32 |  |  | 110 | 59.37 |  |
|  | 50*40 | 3.02 |  |  | 50*40 | 1.46 |  |  | 160 | 107.54 |  |
|  | 63*20 | 4.20 |  |  | 63*25 | 2.22 |  | 增 接 口 | 50 | 10.08 |  |
|  | 63*25 | 4.37 |  |  | 63*32 | 2.33 |  |  | 63 | 14.56 |  |
|  | 63*32 | 4.82 |  |  | 63*40 | 2.52 |  |  | 75 | 20.16 |  |
|  | 63*40 | 5.27 |  |  | 63*50 | 2.58 |  |  | 90 | 27.78 |  |
|  | 63*50 | 5.43 |  |  | 75*32 | 3.34 |  |  | 110 | 40.33 |  |
|  | 75*32 | 6.95 |  |  | 75*40 | 3.67 |  |  | 160 | 64.98 |  |
|  | 75*40 | 7.84 |  |  | 75*50 | 4.01 |  |  | 200 | 98.58 |  |
|  | 75*50 | 8.63 |  |  | 75*63 | 4.71 |  |  | 250 | 212.85 |  |
|  | 75*63 | 10.42 |  |  | 90*50 | 6.16 |  |  | 315 | 302.47 |  |
|  | 90*50 | 12.55 |  |  | 90*63 | 6.70 |  | 一 体 阀 兰 | 20 | 2.80 |  |
|  | 90*63 | 14.23 |  |  | 90*75 | 7.39 |  |  | 25 | 3.36 |  |
|  | 90*75 | 18.15 |  |  | 110*50 | 9.86 |  |  | 32 | 3.92 |  |
|  | 110*50 | 20.16 |  |  | 110*63 | 10.64 |  |  | 40 | 6.16 |  |
|  | 110*63 | 22.41 |  |  | 110*75 | 12.77 |  |  | 50 | 8.40 |  |
|  | 110*75 | 25.43 |  |  | 110*90 | 12.88 |  |  | 63 | 12.32 |  |
|  | 110*90 | 30.02 |  |  | 160*90 | 28.01 |  |  | 75 | 14.56 |  |
|  | 160*90 | 59.37 |  |  | 160*110 | 30.25 |  |  | 90 | 16.80 |  |
|  | 160*110 | 64.98 |  |  | 200*110 | 61.61 |  |  | 110 | 25.77 |  |
|  | 200*110 | 105.30 |  |  | 200*160 | 69.46 |  |  | 160 | 61.61 |  |
|  | 200*160 | 146.75 |  |  | 250*110 | 89.62 |  |  | 200 | 107.54 |  |
|  | 250*110 | 187.08 |  |  | 250*160 | 98.58 |  |  | 250 | 208.37 |  |
|  | 250*160 | 210.61 |  |  | 250*200 | 117.63 |  |  | 315 | 241.98 |  |
|  | 250*200 | 235.25 |  |  | 315*160 | 246.46 |  |  |  |  |  |
|  | 315*110 | 700.16 |  |  | 315*200 | 255.42 |  |  |  |  |  |
|  | 315*160 | 722.57 |  |  | 315*250 | 263.26 |  |  |  |  |  |
|  | 315*200 | 744.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315*250 | 840.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 | 货品 名称 | 规格 | 最高 限价 | 投标 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承 口 阀 兰 | 75 | 53.77 |  | 铜内牙 弯头 | 20 | 3.14 |  |
|  | 90 | 61.61 |  |  | 25 | 4.03 |  |
|  | 110 | 76.18 |  |  | 32 | 5.43 |  |
|  | 160 | 140.03 |  | 铜内牙 三通 | 20 | 3.19 |  |
|  | 200 | 246.46 |  |  | 25 | 4.48 |  |
|  | 250 | 436.90 |  |  | 32 | 6.72 |  |
|  | 315 | 543.33 |  |  | 50 | 20.16 |  |
| 承 插 阀 兰 | 90 | 59.37 |  |  | 63 | 23.53 |  |
|  | 110 | 68.34 |  | 哈 夫 抢 修 节 | 75 | 125.47 |  |
|  | 160 | 123.23 |  |  | 90 | 156.84 |  |
|  | 200 | 229.65 |  |  | 110 | 165.80 |  |
|  | 250 | 358.48 |  |  | 160 | 408.89 |  |
|  | 315 | 520.92 |  |  | 200 | 476.11 |  |
| 分 体 阀 兰 | 50 | 8.96 |  |  | 250 | 873.80 |  |
|  | 63 | 12.32 |  |  | 315 | 1030.64 |  |
|  | 75 | 15.12 |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 24.65 |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 31.37 |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 65.54 |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 109.79 |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 173.64 |  |  |  |  |  |
|  | 315 | 274.46 |  |  |  |  |  |
| 合计（单价总和） |  | 最高限价：14276.31元 |  | 投标报价： |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人在投标报价中应列出货品型号单价及数量总价。

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、综合单价包括货物出厂价、辅配件费、运输费、包装费、运输损耗、上车费、指导安装费、劳务费、抽检费、卸货费、质保期费用、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用。

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中；

3、投标单位报价应分别报单价和总价，不得选择性报价；所投产品不得高于各单项的最高限价。

4、以上报价包含13%增值税，为送达买方指定地点的落地价；

5、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

8.投标人认为需要提供的其他资料