扬州市第四水厂、头桥水厂项目建议书及可研设计招标答疑

1、头桥水厂设计总规模为30万m3／d ，按40万m3／d 进行设计及参数复核。

2、头桥水厂沉淀池南侧现太阳能用地位置不作为本次深度处理用地。

3、头桥深度处理工程建成后不增加工人。工人年均工资请按经验设定。头桥水厂目前日变化系数约为1.28，时变化系数约为1.26，动力电费0.6601元/度，照明电费0.86元/度。

4、头桥水厂变压器容量为4000，负荷率为80%左右；四水厂变压器容量为3150，负荷率为80%左右。都为双回路，一用一备。

5、头桥水厂、四水厂现自控系统都为环型结构，中控室有交换机，深度处理PLC需接入原环。

6、对《招标文件》4.4.4（2）“业绩分”第二点要求，现统一为“投标单位近3年内给水技术获得过省（直辖市，下同）级及以上科技进步奖”。

7、项目资金需考虑贷款。

8、关于招标文件中“方案比较（不少于两种工艺方案）重点论述选中方案的特点和与现常规工艺衔接的适用性和总平面布置（不少于三种平面布置方案）以及方案比较的工艺图”中，“总平面布置（不少于三种平面布置方案）”是指所推荐工艺方案的总平面布置不少于三种，其它未选用方案平面布置各设计单位自定；“以及方案比较的工艺图”是指方案流程工艺图。

9、《招标文件》中第五章第二条中“设计进度”要求中“完成时间”是指投标日期。

10、技术标图纸的图框无统一要求，投标单位使用惯有图框。

11、关于投标及开标时间现统一调整为：

投标截止时间：2015年10月31日上午10时

开标时间：2015年10月31日上午10时15分

投标及开标地点不变。

扬州自来水有限责任公司

2015年10月15日