江苏长江水务股份有限公司

高压变频器年度维护保养

招标文件

法务办【2025】010

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：  2025年 1月 2 0日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司6KV高压变频器年度维护保养 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 12台高压变频器年度维护保养。 |
| 4 | 质保期与支付条件 | 合同签署后，全部维保验收结束后一次付清。涉及维修的，重要备品备件质保期为运行正常后3个月，涉及维修费用的每年结算一次。 |
| 5 | 控制价 | 20万元/年，单次现场应急维修按最高限价 2500元/日/人（含差旅费等）结算。 |
| 6 | 交货期/供货期 | 维保实施必须根据江苏长江水务股份有限公司确定的时间按时完成 |
| 7 | 目的地 | 扬州第一水厂、头桥水厂、万福原水厂、湖西水厂、四水厂 |
| 8 | 服务单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份。 |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2025年1月24 日上午10:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司资产设备处 |
| 13 | 开标会 | 时间另行通知 江苏长江水务股份有限公司五楼会议室 |
| 14 | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：82980001 联系人：蔡晋 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 为保证江苏长江水务股份有限公司下属各生产厂6KV高压变频器的安全可靠运行，招标维保单位对上述各厂变频器维护与保养进行公开招标。

1.2 本次招标报价方式为变频器维保单价×数量=投标总价，招标控制价为人民币：贰拾万元整。（¥20万元）。投标单位须按附件二表格内容对备品备件进行报价。本次招标中标价自合同签订日起三年内有效。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标涉及设备及维保相关要求。

1、本次招标范围含各生产厂6KV高压变频器，各生产厂变频器品牌及数量如下：

1）第一水厂，共有三台变频器，品牌为西门子，二台800KW；一台630KW；

2）头桥水厂，共有二台变频器，品牌为西门子，二台900KW；

3）万福原水厂，共有二台变频器，品牌为西门子，400KW；

4）湖西水厂，共有二台变频器，品牌为西门子，400KW

5）第四水厂，共有三台变频器，品牌为西门子，800KW；

所有更换的配件必须是西门子工厂原厂产品，杜绝仿品、返修品。

2、维保要求见附件1。

三、投标须知：

1、投标人必须是在中国境内注册取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）、安全生产许可证等资质文件或内容。

2、 ※投标人应具有本招标项目所要求的相关资质（服务工程师需要有西门子高压变频器培训证书或西门子工作证明文件）、能力、业绩，有同类业绩者优先考虑，投标时需提供相关证明文件。

3、投标人的资格条件必须符合国家法律法规和地方及行业主管部门规定的要求。

4、投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

5、具有良好的信誉和无不正当竞争行为。

6、现场查勘：各投标单位自行组织查勘，事先须与联系人联系后安排。

以上资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件在评审时备查。投标人应按招标要求提交原件，未按时提交合法有效原件的投标人，评标委员会将对其作不利的评审。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件。

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值（结果保留两位小数）作为该投标人的最终得分。最低投标价等任何单项因素的最忧不是中标的必要条件。

一、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　 （满分50分）

A．报价得分：以所有有效投标人评标价（含备品备件价格，所有备品备件单价相加之和作为计算价格，分值15分，维保投标价分值30分，分别计算）的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮5%作为基准价得满分45分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，备品备件价评分最多扣3分，维保投标价最多扣7分，本项最多扣10分。（保留两位小数）。

（满分45分）

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                 （满分5分）

2）商务条款评审得分                                   （满分10分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查。（满分2分）

B、以各投标商投标文件中所提供的企业注册状况、财务实力、资信情况、认证及获奖情况等进行打分。                                           （满分8分）

二、技术评审得分（满分40分）

技术评审得分由五部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                              （满分18分）

按照招标要求，提供详细的技术参数和维保报告等响应表。

2、备品备件和货期是否合理充足                              （满分3分）

提供专业推荐的备品备件清单（含单位报价）和详细的供货期。

3、维保业绩得分                                            （满分6分）

提供维保业绩情况进行评审（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4、售后服务得分                                            （满分5分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式、备品备件供应的周期、培训人员情况以及良好的售后服务体系及措施进行打分。

5、技术资质和能力（满分8分）

提供相关厂家的产品服务资质证明文件和从业资格证明等文件，确保维保工作的安全性和合格性。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的评分由高向低。如出现分数相同，取价格低的投标人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

本合同甲方委托乙方就江苏长江水务股份有限公司所使用的12台西门子高压变频器提供现场维护保养技术服务以及三年合同期内的技术支持，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守：

- 合同价格和服务范围

1.1 合同每年固定服务费总价：

此价格包含税，差旅费等合同项下的义务。

1.2 维保范围和主要维修备件单位报价如下：

甲方将在此备件单位报价基础上，依据乙方在第一水厂、万福原水厂、头桥水厂、湖西水厂现场维保和维修所实际发生的单位总量计算合同总金额。

1.2.1 合同服务范围及价格

| 序号 | 类 别 | 制 造 厂 商 | 单价 （元、含税） | 数量 （台） | 总价 （元、含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6KV高压变频器 年度维护保养 | 西门子 |  |  |  |

- 付款方式和备件质保期

2.1甲方以双方认可的汇款方式向乙方支付合同款项。

合同签署后，每年全部维保验收结束后一次付清。涉及维修的，重要备品备件质保期为运行正常后3个月，涉及维修费用的每年结算一次。

2.2甲方需支付款项时，由乙方出具增值税专用发票和检测报告，甲方收到发票后一个月内完成汇款。

- 甲方委托乙方的服务内容

对江苏长江水务股份有限公司的高压变频器进行现场维护保养和技术服务，主要信息如下：

1）第一水厂，共有三台变频器，品牌为西门子，二台800KW；一台630KW；

2）头桥水厂，共有二台变频器，品牌为西门子，二台900KW；

3）万福原水厂，共有二台变频器，品牌为西门子，400KW；

4）湖西水厂，共有二台变频器，品牌为西门子，400KW

5）第四水厂，共有三台变频器，品牌为西门子，800KW；

详细服务内容参考招标文件“附件1：维保技术要求”。

- 乙方应按下列要求完成技术服务工作

4.1技术服务地点：  江苏省扬州市  。

4.2维保技术服务时间：2025年1月  日 至2027年12月31日。具体服务时间甲方依据现场需求统一协调后和乙方确认。在甲方确定具体服务时间后，乙方须在确定时间到达甲方指定的服务地点提供现场技术服务（具体服务时间甲乙双方可进一步协商）。

4.3维保技术服务期限：乙方对本项目的12台高压变频器提供每年1次预防性维护保养服务。

4.4 应急维修服务要求

1）分析变频器故障原因，提出维修方案。

2）如需更换配件，经甲方确认后按照投标文件中的单位报价按实结算。

3）单次现场应急维修按         元/日/人（含差旅费等）结算。

4）提供维修报告及改善变频器运行条件的建议。

4.5 技术支持

甲方变频器在运行中遇到任何技术、操作及应用中的问题，乙方提供及电话技术支持，并根据情况提出是否需要现场服务的建议。

4.6 服务快速响应

变频器维保方第一时间响应客户的维修需求，若现场情况确认需要现场维修，乙方应接到报修通知24小时内到现场，并携带乙方确认的必要备件、维修工具、检测工具等，以最快的速度使变频器恢复运行。

4.7 技术服务质量要求：乙方应完成西门子高压变频器的标准预防性维护相关服务内容，确保变频器上电运行正常，并提供相关服务报告。预防性维护检查目的之一是为了发现存在潜

在缺陷及故障风险的部件，消除设备的故障风险。预防性维护检查过程中可能会发现某些具有潜在故障风险的部件，一些潜在功能不稳定的电气部件及电路板也可能会出现功能失效，这些部件的更换费用不在此合同价格范围内，额外收取备件费用和服务费。

- 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项

5.1甲方需准备人字梯，吸尘器，抹布，220伏临时电源等用于变频器维护测试。

5.2至少安排1人现场配合工作如：办理工作票，配合变频器送电测试等。

- 违约责任

6.1乙方无正当理由单方面解除合同或因乙方原因（如服务内容不符合标书规定要求、服务质量较差）致使合同解除的，乙方应向甲方支付合同总额的30%作为违约金。

6.2甲方无正当理由单方面解除合同或因甲方原因致使合同解除的，甲方应向乙方支付合同总额的30%作为违约金。

6.3乙方迟延进场维保，每逾期1日向甲方承担合同总额0.5%的违约金；逾期超过5日，甲方有权解除合同。

6.4维保成果在乙方承诺的质保期间发生可归责于乙方的故障，乙方应在不迟于8小时内派人到场解除，并承担合同总额3%的违约金；如故障不可归责于乙方，维修费用如实结算。

- 保密

双方应对从本协议另一方获得的与本协议有关的商业和技术信息予以保密，乙方在未获得甲同意的前提下，不得向第三方披露。甲方在未获得乙方同意的前提下，不得向除最终用户外的其他个人或公司披露。

- 工作条件

甲方应保证乙方员工有安全适当的工作环境，甲方应按照安全和意外防范的相关规定采取必要、恰当的措施保障乙方员工健康安全。乙方在维保过程中需严格遵守电气方面操作规程和规范。由乙方工作人员造成的设备损坏、自身伤害由乙方负责，与甲方无关。

- 争议解决

因本合同产生的或与其有关的任何争议，合同双方应通过友好协商解决。协商不成，提交扬州仲裁委员会解决。

10. 合同生效

合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章或公章后生效，传真或扫描复印件皆有效。原件一式肆份，甲方持两份，乙方持两份。

九、其他约定事项。

附件1：维保技术要求

1、预防性保养

1）柜内元件全面检测及检查、清扫。

2）紧固变频器内部连接电缆、端子及其它紧固螺栓。

3）分析变频器的历史记录和故障记录。

4）对变频器做预防性试验。

5）对功率元件做诊断分析。

6）谐波测试。

7）记录当前的运行参数。

8）重新整定参数，检测整定后的运行参数。

9）对变频器运行状态和环境作出评价。

10）提供保养报告及运行建议。

2、维修服务

1）分析变频器故障原因，提出维修方案。

2）如需更换配件，经甲方确认后按照投标文件中的单位报价按实结算。

3）单次现场应急维修按      （含差旅费等）元/日/人结算。

4）提供维修报告及改善变频器运行条件的建议。

3、售后服务：凡保养或维修更换的重要备品备件保质期为3个月，保质期内发生故障予以免费维修和更换。

4、技术支持

甲方变频器在运行中遇到任何技术、操作及应用中的问题，乙方提供及电话技术支持，并根据情况提出是否需要现场服务的建议。

5、服务快速响应

变频器维保方第一时间响应客户的维修需求，若现场情况确认需要现场维修，乙方应接到报修通知24小时内到现场，并携带乙方确认的必要备件、维修工具、检测工具等，以最快的速度使变频器恢复运行。

6、技术培训

乙方每年组织一次技术培训，参培人员与地点由甲方安排，乙方应事先告之甲方培训内容或按甲方要求增减内容。

附件2  备品备件

| 老款西门子高压变频器备件单位报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 订货号 | 备注 |
| 1 | WAGO电源 | LDZ10501526 |  |
| 2 | 霍尔电源 | LDZ10501373 |  |
| 3 | CPS电源 | A1A0100275 |  |
| 4 | UPS | A5E35632577 |  |
| 5 | UPS | LDZ10501472 |  |
| 6 | 单元控制板 | A1A10000432.02M | 停产，提供替代型号 |
| 7 | 单元控制板 | A1A10000432.71M | 停产，提供替代型号 |
| 8 | 单元控制板 | A1A10000432.31M | 停产，提供替代型号 |
| 9 | 功率单元 | LDZ14501000.100 |  |
| 10 | 功率单元 | LDZ14501000.140 |  |
| 11 | 功率单元 | LDZ10500424.070 |  |
| 12 | 单元测温电阻 | A1A094595 |  |
| 13 | WAGO耦合器 | LDZ10501502 |  |
| 14 | 模拟量输入模块 | LDZ10501505 |  |
| 15 | 模拟量输出模块 | LDZ10501504 |  |
| 16 | 数字量输入模块 | LDZ10501500 |  |
| 17 | 数字量输出模块 | LDZ10501506 |  |
| 18 | 散热风机 | LDZ10501603 |  |
| 19 | 散热风机 | LDZ10501601 |  |
| 20 | IO板 | A1A10000423.00M |  |
| 21 | 调制板 | A1A10000350.00M |  |
| 22 | 光纤接口板 | A1A461D85.00M |  |
| 23 | 通讯板 | A5E03407403 |  |
| 24 | 键盘 | A5E02624585 |  |
| 25 | IO breakout | A5E01649374 |  |
| 26 | 光纤 | A5E03002015 |  |
| 27 | CPU板 | A1A0100521 |  |
| 28 | CF卡 | A1A260986.00 | 含程序 |
| 新款（GH180系列）西门子高压变频器备件单位报价单 |  |  |  |
| 1 | NXGpro CF | A5E35236834 | 含程序 |
| 2 | NXGpro CPS | A5E44722441 | 控制器电源 |
| 3 | User I/O board 24VDV | A5E32100313 |  |
| 4 | USER I/O board POWER SUPPLY | A5E37356659 |  |
| 5 | SIB | A5E36968571 |  |
| 6 | 变压器柜风机 | A5E31418276 | 变压器侧柜顶风机 |
| 7 | 滤网 | A5E03927689 | 滤网套件（16套起订） |
| 8 | 滤棉 | A5E03935625 | 单个滤棉（100片起订） |
| 9 | 功率单元 | A5E42740246 |  |
| 10 | 单元熔断器 | A5E31476394 |  |