350ml小瓶纯净水瓶胚及瓶盖

年度采购招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2021 年 7 月 20日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 350ml小瓶纯净水瓶胚及瓶盖年度采购招标 |  |  |  |
| 3 | 招标方式 |  | 公开比价招标 |  |  |  |
| 4 | 招标内容及数量 |  | 350ml小瓶纯净水瓶胚及瓶盖采购年度招标； 年需求量预计45万只瓶胚，47万只瓶盖。 |  |  |  |
| 5 | 控制价 |  | 瓶胚0.35元/只，瓶盖0.07元/只 |  |  |  |
| 6 | 交货期/供货期 |  | 在投标文件中注明 |  |  |  |
| 7 | 目的地 |  | 扬州 |  |  |  |
| 8 | 采购单位 |  | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本一份 |  |  |  |
| 10 | 投标有效期 |  | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |  |  |  |
| 11 | 投标截止时间 |  | 2021年7 月27 日上午 9:30 （北京时间） |  |  |  |
| 12 | 投标文件递交 | 地址 |  | 扬州市文汇东路249号物资供应处 |  |  |
| 13 | 开标会 | 时间 |  | 2021年7 月 27 日上午 9:30 （北京时间） | 地址 | 另定 |
| 14 | 标书装订 及密封要求 |  | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |  |
| 15 | 其他 |  | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 16 | 联系方式 |  | 联系人：王海涛 电 话：0514-82980069 |  |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需材料进行招标

2、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标货物清单及技术规格要求。

1、货物名称

350ml小瓶纯净水瓶胚及瓶盖

2、技术要求及数量

2-1　350ml小瓶纯净水瓶胚及配套瓶盖，瓶盖口径为28口。

2-2　瓶胚材质为PET，不使用回收料，瓶胚质量为23克，颜色为透明无色（以我公司提供的样品为准）；

2-3  瓶盖材质为聚乙烯材料，质量为2.5克，颜色为蓝色（以我公司提供的样品为准）；

2-4  因须与我公司的吹瓶机和灌装机配套，如中标需先送少量样品试验合格后方可供货。

三、投标须知：

1、投标单位必须提供①资料证明材料、企业营业执照、产品生产许可证、质量认证书（ISO9001标准）等各种证书。凡以上提供的证书复印件必须加盖企业红印。②企业业绩表、社会信誉等资料。③企业主要生产设备、工艺流程及人员专业情况、质量保证体系及措施。

2、产品经市级以上质量技术监督部门的抽验合格（最近时间的抽验）合格证明、有资质的第三方检测报告、具备市级以上卫生管理部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品的许可证。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，如代理商投标，则需取得制造厂商针对本项目的唯一授权（制造厂直接投标无需此项），

5、所投标产品需分类分开报价，报价不得高于控制价，否则作为废标处理。

6、投标人的报价为材料送达招标方指定地点的价格且应保证节假日的正常供货，包含增值税（13％）、至买方指定地点的运费及保险费、卸货费以及其他所有费用。本次招标入围有效期为两年，合同一年一签，合同期内单价固定不变，不受市场原材料行情影响。一年合同期满后，根据原材料市场价格涨跌情况决定是否续签合同，经双方协商一致，如仍按原入围单价或不高于原入围单价执行，则续签合同一年。否则入围有效期终止，买方将重新组织招标定价。

7、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

- 为保证合同的正常履行，中标方在接招标方中标通知书后三个工作日内须向招标方缴纳履约保证金人民币1万元整；履约保证金应以银行汇票、银行保函或转账支票的形式支付。履约保证金的期限从提交之日起至入围期内最后一批货质保到期终止。在履行合同过程中，如中标人按合同约定履行义务，则履约保证金到期退还；如中标人出现未能按合同约定履行其义务或存在质量问题等情况，招标人有权优先从履约保证金里取得补偿。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则

本次评标采用最低价中标法，在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。

七、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单位（含运保杂费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至江苏长江水务股份有限公司指定地点）。

运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

包装物的供应及回收包装标准。

验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。如发现中标标准、要求与交货不相符合的除相应的处罚外，3年不得参加我公司招投标。

结算方式及期限：无预付款，按每批次实际供货量结算。

违约责任：

（1）因履行不能或拒绝履行、或履行不符合约定，导致合同目的不能实现、或迟延履行超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价30%的赔偿金；

（2）乙方履行义务每逾期1天，需承担合同总价款5%的违约金；

（3）乙方在质保期内未履行质保义务，除承担第三方替代履行的费用外，还需承担合同总价款10%的违约金。

合同争议解决方式：由双方友好协商解决，意见不一时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律。

其他约定事项。

八、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在接订单通知之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  | 江苏长江水务股份有限公司350ML小瓶装纯净水瓶胚及瓶盖年度采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 单价 | 备注 |
| 1 | 瓶胚 |  |  |  |  |
| 2 | 瓶盖 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）