扬州自来水有限责任公司

智慧水务—设备点巡检管理系统

招

标

文

件

招标人：扬州自来水有限责任公司

二O一七年六月

目   录

第一章     招标公告

第二章     投标人须知

第三章     合同主要条款

第四章     投标文件格式

第五章     招标内容与技术要求

第一章 邀标公告

本项目通过公开邀请比选采购，甲方为扬州自来水有限责任公司。项目资金由甲方自筹，并已落实。项目已具备采购条件，现进行公开邀请比选，具有供货能力的生产商或供应商均可前来报名。

1、项目名称：设备点巡检管理系统

2、合格投标人要求：

2.1投标人应具备独立法人资格，提供企业营业执照（复印件）。

2.2投标人具有完整实施本项目的能力，自2015年以来承担过供水设备点巡检管理系统软件（采用ArcGIS平台开发）开发项目或其他类似项目（提供合同复印件，原件备查）。

2.3本项目不接受联合体形式投标。

2.4提交企业及拟派项目负责人检察机关出具的截止本工程投标截止时间15天内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目负责人无行贿犯罪记录。

2.5投标人应有良好的财务状况和商业信誉。

3、开标时间：2017年6月23日上午9:30（北京时间），最终以招标文件为准。

4、开标地点：扬州自来水有限责任公司一楼会议室

5、联系方式：051482980016

第二章 投标人须知

目   录

前附表

一、总则

1．适用范围

2.合格的投标人

3.投标费用

4.法律适用

5.招标文件的约束力

二、招标文件

6.招标文件的组成

7.招标文件的澄清

8.招标文件的补充

三、投标文件

9.投标文件的语言及度量衡

10.投标文件的组成

11.投标价格

12.投标保证金

13.投标有效期

14.投标文件的签署及形式

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封及标记

16.投标截止时间

17.迟交的投标文件

18.投标文件的修改和撤回

五、开标及评标

19.开标

20.评标委员会

21.对投标文件的初审

22.投标文件的澄清

23.评标及定标

24.评标过程保密

六、授标及签约

25.最终审查

26.招标人拒绝任何或所有投标的权利

27.招标人在授标时变更采购货物数量的权利

28.中标通知

29.签订合同

30.中标服务费

前附表

本表关于所要采购货物的具体资料是对投标人须知的补充或修改，两者如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 项目 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智慧水务-设备点巡检管理系统 |
| 2 | 招标人 | 扬州自来水有限责任公司 |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 招标内容 | 设备点巡检管理系统，要求实现巡检工作流程管理、人员管理、工单管理等，包括配合系统实施过程中的方案设计、现场调试、技术文件的提供、技术培训、技术服务、验收、售后服务等工作。 |
| 5 | 最高限价 | 本项目招标最高限价为人民币15万元整。 投标报价超过最高限价的投标文件做废标处理。 |
| 6 | 资格审查 | 本项目为资格后审 |
| 7 | 投标有限期 | 自提交投标文件截止日期起90天内有效 |
| 8 | 工期要求 | （1）合同签订后10个工作日内完成对招标方相关业务的初步调研工作，并优化需求分析，细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案。 （2）合同签订后60天内完成系统的开发工作，并提交试运行。 （3）合同签订后3个月内，完成全部系统开发与集成工作，并提交试运行。 （4）全部系统试运行3个月且投标人提交全部成果后，甲方对系统进行验收。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份。 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 投标文件递交至：文汇东路249号扬州自来水有限责任公司安保运营处 投标截止时间：2017年 6月 21 日下午5:00（北京时间） |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2017年 6月23日上午9:30（北京时间） 开标地点：扬州自来水有限责任公司一楼会议室 |
| 12 | 开标 | 招标人开标议标。 |
| 13 | 付款方式 | 试运行合格且经过验收后付合同价的90%，质保期满后付清尾款。 |
| 14 | 语言及盖章要求 | 1、投标语言：投标书应以中文打印、签字；投标书应有中文目录，内容按目录顺序汇册。 2、签字盖章要求：详见招标文件第三章投标文件格式。 |
| 15 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法。 |
| 16 | 废标条款 | 投标文件有下列情形之一，由评标委员会评审后按废标处理： 1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； 2）无法定代表人出具有授权委托书的； 3）投标有效期不满足招标文件要求的； 4）未按招标文件要求提交投标保证金的； 5）投标报价超过最高限价的； 6）未按合格的投标人要求的； 7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。 |
| 17 | 其他 | 1、投标人应无条件的、认真仔细阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 2、如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。 3、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 |

投标人须知

一、说　　明

1．合格的投标人

1.1投标人应具备独立法人资格，提供企业营业执照（复印件）。

1.2投标人具有完整实施本项目的能力，自2015年以来承担过给水点设备巡检管理系统（采用ArcGIS平台开发）开发项目或其他类似项目（提供合同复印件，原件备查）。

1.3本项目不接受联合体形式投标。

1.4投标人应有良好的财务状况和商业信誉。

2．合格的货物和服务

2.1 合同中提供的所有货物及其有关服务均应来自中华人民共和国境内或与之建立正常贸易关系的国家、地区，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

2.2投标人提供的产品和服务应满足招标文件所提出的项目需求，并提出具体的承诺。软件供应商需对本招标文件做出响应，提出完整的解决方案，软件解决方案（并对软件部分做出报价）。

3．投标费用

3.1招标文件售出后,概不退还。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4．招标文件构成

4．1 要求提供的货物及服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共五章，详见招标文件目录。

4．2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标将被拒绝。

4.3投标人将被视为已经对所有影响本项目的事项有全面了解，包括任何项目需求说明书所列明的和现实的各种问题已经充分了解。

5．招标文件的澄清

5．1若投标人对招标文件有疑点，可在收到招标文件后两天内以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）通知招标代理机构。招标人将根据具体问题情况以书面形式予以答复（招标人没有义务回答所有的问题），如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

6．招标文件的修改

6．1在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标人均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

6．2对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6．3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7．投标的语言

7．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。

8．投标文件构成

8.1投标文件由技术标和商务标件组成。技术标包含技术文件（针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料）和商务文件（证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料）；商务标内容为商务报价文件[投标函和开标一览表等报价文件]。

8.2递交的投标文件应分为技术标和商务标，两部分投标文件可以装订为一册，亦可分别装订。

8.3 投标人的技术标至少应包括以下内容：

8.3.1商务文件：

证明其为合格供应商和有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

(1) 投标书；

(2) 开标一览表；

(3) 法定代表人授权委托书;

(4) 公司的基本情况（包括公司的规模[资产情况、技术人员情况等]、公司业务情况[财务状况、普及性等]、软件的市场占有率、行业评价、该业务开展年限、客户数量；

(5) 通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证；

(6)公司介绍，包括公司注册情况、机构设置（含分支机构）、各种认证情况和资质证书等；

(7)投标人已取得银行资信、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件 (如果有)；

(8) 投标人应具有类似的业绩，提供正在实施项目资料和近期已完成的同类或类似项目资料；

(9) 商务偏离说明表；

(10)软件著作版权证明;

(11) 投标人认为需要的其他商务文件或说明。

8.3.2技术文件：

主要是投标人针对本次招标要求所提出的实施建议方案，具体内容应包括（但不限于）：

（1）投标方对本次项目需求的理解；

（2）投标方推荐给招标人本项目解决方案，包括软件系统特性简要说明（产品名称、产品内容、技术要求），软件系统功能需求匹配程度，对标书要求的每项功能的说明，及其超出/不满足标书要求的说明，系统维护、应用服务方式，系统调试及安装方案，运行的硬件环境（服务端、客户端、网络），运行的软件环境（服务端、客户端），准备采用的系统演示方案；

（3）项目实施的开展思路及其实施步骤；

（4）投标方对该项目的总体实施计划（在项目的实施计划中，投标方须列示出不同实施阶段的工作内容，不同阶段应产生的工作报告或成果名称，相应工作报告或成果的内容说明以及项目组织安排）；

（5）投标方的计划承诺书（包括实施计划、项目管理、培训、售后服务）免费服务年限，如结成战略合作伙伴，软件公司需提供承诺性条款（确保有专职服务团队，其中包括二次开发工程师、技术顾问、应用顾问等、服务支持响应程度）、文档（指软件技术文档、实施文档、软件操作指南等）等；

（6）对项目质量、进度控制的保证措施；

（7）对此次项目的培训安排，投标方应该明确提出各个项目阶段所需进行的培训主题、内容、地点、参与人员等（投标方安排前往软件厂商或实施厂商的培训，应详细注明培训对象、培训内容、培训时间、费用安排等事项）；

（8）投标人的相关实施业绩介绍，包括已承担的类似项目简介；

（9）投标方对此次项目组织和人员配备情况；

（10）优惠条件及特殊承诺，后续服务方案；

（11）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

8.4 投标人的商务标至少应包括以下内容：

报价文件包括：

（1）填写好的投标报价汇总表和分项报价表；

（2）项目各个分项报价表的详细报价，必须给出各种项目费用的计算依据；

（3）投标人的总价和单价中应包含与此次项目相关的培训费用；

（4）投标人建议的硬件设备型号和配置；

（5）项目验收和付款方式（详见合同条款）；

（6）投标价格以人民币报价；

（7）质保期外维护及升级的收费报价表；

（8）投标人认为需要增加的其他内容。

9．投标文件

9．1 投标人应按招标文件的要求及规定的格式（如有）完整地编制投标文件。

10．投标报价

10.1本次招标只允许有一个报价，投标人应标明投标拟提供软件产品的总价、分项报价表。

10.2本项目投标报价为完成本项目所需的全部费用，含人工费、差旅费、食宿费、仪器材料设备费、运输保险、生产业务及劳动防护费用、税金、利润、管理等所有费用。本次投标总价包含除特别说明外的全部费用。

10.3投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

10.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

10.5其它需在报价中考虑的因素：

（1）价格单列的内容，若采购人在合同执行过程中未采用时，采购人可扣回相应费用。

（2）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

11．投标货币

11．1 投标人应采用人民币报价,不接受其他货币报价。

12．知识产权和专利权

12.1投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的产品和服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。

12.2投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13．保密

13.1由招标人向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露，否则招标人将保留采取法律措施的权利。

14．投标保证金

14．1 投标人应提交“投标资料表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14．2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构可根据投标人须知第14．6条的规定没收投标人的投标保证金。

14．3 投标保证金应按“前附表”中规定的方式提交。

14．4 凡没有根据本须知第14．1和14．3条的规定足额缴纳投标保证金的投标，应按本须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14．5 未中标的投标人缴纳的投标保证金，将在开标后的一个月内返还投标人。

14．6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标供应商在规定期限内未按本须知第31条规定签定合同；

（3）违反《中华人民共和国招标投标法》的情形。

（4）中标供应商其它违反本须知规定的情形。

15．投标人有下列情形之一，将根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规给予处罚：

（1）在招标文件规定的投标有效期内撤消投标；

（2）中标后不接受本招标文件的合同条款，或拒绝按本须知第31条规定与招标人或招标机构签定合同；

（3）经查实有串标等舞弊行为的；

（4）其他违法行为。

16．投标有效期

16．1 投标文件应自本须知第22.1条规定的开标日起，并在“前附表”中所述时期内保持有效。不接受招标文件中规定的投标有效期的投标将被视为非响应标而予以拒绝。

16．2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17．投标文件的式样和签署

17．1 投标人应准备一份投标文件正本和四份投标文件副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17．2 投标文件的正本和所有的副本均需打印，并由投标人经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。

17．3 投标文件的任何修改和增删，必须由投标人授权代表在修改和增删处签字并盖章才有效。

四、投标文件的递交

18．投标文件的密封和标记

18．1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标文件正本和所有的副本密封封装，并在封口骑缝处加盖投标人公章。

18．2投标文件的密封袋说明

（1）清楚标明递交至“前附表”中指明的地址。

（2）注明“前附表”中指明的项目名称、以及依据“投标资料表”中规定的开标日期和时间，“在XXX开标日XX时之前不得启封”的字样。

19．投标截止期

19．1 投标人应在“前附表”中规定的截止日期和时间之前将投标文件递交至招标机构，递交地点应是“前附表”中指明的地址。

19．2 招标机构可以按本须知第6条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标人、招标机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20．迟交的投标文件

20．1 招标机构将拒绝接受在本须知第19条规定的投标截止日期之后收到的任何投标文件。

21．投标文件的修改与撤回

21．1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前以书面的形式向招标机构递交投标文件的修改或撤回申请。

21．2 投标文件的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。

21．3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21．4 从投标截止期至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第14．6条的规定被没收。

五、开标与评标

22．开标

22．1 招标机构在“前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标，开标时所有投标人的委托人或法定代表人应当携带有效身份证明按时参加开标会,参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人的法定代表人或其委托代理人未准时参加开标会的，其投标文件按无效标书处理。

22．2 开标时，招标机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。

22．3 在开标时没有启封和没有读出的投标文件（包括按照本须知第21．2条递交的修改书)将退回给投标人。

22．4 招标机构将做开标记录。

22．5开标一般程序：

（1）开标时，由监督机构检查投标文件的密封情况，投标文件若未密封，将作为无效投标文件，退回投标人。

（2）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入 评标：

1） 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2） 投标人法定代表人或委托代理人未准时参加开标会；

3） 逾期送达的投标文件；

4） 其它符合有关法律、法规废标认定规定的；

23．评标委员会组成

23．1评标委员会由5人以上（含5人）的单数组成，业主代表不超过评标委员会的三分之一。

24．投标文件的澄清

24．1 评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25．投标文件的资格（资质）性检查及初审

25．1 招标代理机构与招标人代表对投标文件的资格（资质）性检查，主要包括审查文件签署是否合格、投标人是否递交了投标保证金、投标人是否具备合格投标人资格等，没有通过资格（资质）性检查的投标文件将被拒绝接受。

25．2 评标委员会首先将对投标文件进行初审。投标文件算术错误将按以下方法更正：若计算的结果与总价不一致，则以总价为准；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如投标报价表中的价格与开标时宣读且经投标人确认的报价不一致，以开标时的报价为准，开标报价有明显错误的除外。

25．3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受。

25．4在详细评标之前，根据本须知第25.5和26条的规定，评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。

25．5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会如发现投标人及其投标文件存在招标文件中所述情况之一的，其投标将被认为未实质性响应。

26．投标文件的评价

26．1 评标委员会将按照本须知第25条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26．2 计算评标总价时，对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。

27．投标文件的评标原则和评标方法

27.1 评标基本原则

评标委员会将依据有关法规的规定，按照招标文件的要求，公平、公正地进行评标工作；评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；评标时，评标委员会只对投标人的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标方法

评标委员会对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。

（1）首先进行投标文件实质性响应评审。招标人在招标文件的投标人须知、项目需求说明、附件等部分设定一些必须响应的条件，要求投标人必须响应。若投标人不能对项目实施构成重大影响的问题作出可能的实质性响应，则评标委员会可能会对投标人做出不利评判。

（2）评标按照招标文件的要求和条件进行。在满足项目需求并且产品和服务质量优良的前提下，招标人将按照综合评分最高的原则，确定未来合作伙伴，招标人拥有合作伙伴的最终选择权。

（3）评标委员会将根据投标人项目实施方案来评价投标人提供实施服务的能力；同时，结合投标书的商务部分确定投标人的综合实力；最终结合投标人的报价对其技术、商务两部分进行打分，汇总后按投标人的总得分高低进行排序，并推荐不超过三名有排序的合格中标候选人。

★排序原则：

A、按得分高低从高到低进行排序；

B、当得分相同时，取报价低者优先；

C、当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

（4）招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

27.3评标细则

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应对其技术和商务部分作进一步评审、比较，并逐项评分。评标委员会将根据投标人的得分，并按得分从高到低排序。具体如下所示。

27.3.1投标报价评分标准（30分）

（1）有效投标文件≤5家时，取算术平均值为 A；若有效投标文件＞5家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值为 A。

（2）评标基准价 C=A×K1，K1 的取值范围为 95%～98%（取整数），K1 值在开标现场由投标人推选的代表随机抽取确定；评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。评标价与基准价相比的偏差率，每高1%减0.8分，每低1%减0.5分，最多减15分；不足1%的部分按直线插入法计算。（计算结果均保留两位小数）。

（3）报价评审应以评标价为依据，凡报价需进行调整的，如投标人报价分项中有相应价格的，据此调整，如投标自身的报价内容中不包含相关报价，则以其它有效投标人中对应部分的报价中最高的进行调整，如在有效投标人的投标文件的报价中也无法找到可参考的报价，则由评委按不利于投标人的原则进行调整。开标一览表中的投标报价与投标文件中的分项报价之和不一致且无说明的以开标一览表中的价格为准（开标一览表有明显错误的除外），缺漏项调整即在开标一览表的价格基础上进行调整。

（4）投标人的报价经勘误和缺漏项修正、技术商务偏差调价等因素后的投标总价作为该投标人评标价。该评标价只作为评标之用，如投标人一旦中标，缺漏项均视同其包含在其投标报价中，不予增加，评标价不作为投标人中标后的签约价。

27.3.2商务文件评分标准（10分）

| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评标指标 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 业绩证明 | 投标人2015年以来承担过给水巡查管理系统软件开发（采用ArcGIS平台开发）的案例，每具一个项目得1分，（需提供合同和完工业绩证明复印件，原件备查）。 | 4分 |
|  | 售后服务 | 评委根据招标文件要求，对比各投标文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、服务响应时间、承诺免费维护期及软件升级超出要求时间、免费维护期过后承诺维护收费标准、服务队伍及服务机构等方面的优劣程度。 | 4分 |
|  | 培训 | 培训方案的培训内容、培训方式、培训师资等内容 | 2分 |

27.3.3技术文件评分标准（60分）

| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评标指标 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 总体设计 | 投标人技术方案是否对项目建设目的、建设内容、最终用户需求等理解程度和解决对策为评判依据。 | 5分 |
|  | “技术规格、参数与要求”的响应程度 | 系统设计具有安全性、可靠性、可维护性。具有完整的数据标准和规范。 6分 | 24分 |
|  |  | 针对本期建设内容技术架构充分考虑系统将来的扩展能力，在数据模型设计、架构设计、接口设计上能体现因业务变化和技术发展对供水管网管理系统和平台带来的升级与扩展,如与各厂PLC站点实时设备信息的对接等，满足日后智慧水务建设要求。 8分 |  |
|  |  | 软件需求（招标文件所列软件功能需求均为关键需求，投标方应根据招标文件的需求制定相应技术方案，业务流程完善、合理、先进的） 10分 |  |
|  | 针对本项目的工作计划及合理化建议 | 提出针对性的数据安全和隐私设计方案。 2分 | 9分 |
|  |  | 有完善、合理的质量保证措施。 2分 |  |
|  |  | 提出有效的工期保证措施。 2分 |  |
|  |  | 提出创新、优化等合理化建议或承诺其它优惠条件并具实施可行性的。 3分 |  |
| 系统软件 | 点巡检管理系统软件显示效果 | 需在投标文件中对关键操作界面进行展现 1、点巡检任务管理效果 4分 2、点巡检现场工作管理效果 4分 3、手持端现场工作填报效果 4分 4、点巡检事件处置效果 5分 5、GIS应用效果 5分 | 22分 |

六、授予合同

28．资格审查

28.1评标委员会将对被列为中标候选人的投标人及其投标内容作最终审查，进一步考察其财务、技术和编程能力、履行合同的能力和信誉、同类项目的使用情况等。

28.2评标委员会将根据最终审查结果推荐中标候选人。

29.招标人拒绝任何或所有投标的权利

29.1招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

30．中标通知书

30．1 中标供应商确定后，招标机构将向中标供应商发出中标通知书。

30．2 中标通知书是合同的一个组成部分。

30．3 中标通知书发出后，中标人应向招标代理机构按“投标资料表”中规定的标准一次性足额缴纳中标服务费用。

31．签定合同

31.1中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点与招标人签订合同，招标代理将鉴证该合同的签订，合同副本应交招标代理存档。

31.2中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

32．履约保证金（如需要）

32．1 中标供应商在收到招标机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中规定的履约保证金提交方式或招标人和招标机构可以接受的其他提交方式提交履约保证金。

32．2 如果中标供应商没有按照上述第31或32.1条规定执行，招标人和招标机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人和招标机构可将合同授予排名次高的投标人，或重新组织招标。

投标文件格式

1.投标书格式

投  标  书

扬州自来水有限责任公司：

根据贵公司“智慧水务-点巡检管理系统”招标文件，正式授权（姓名和职务）代表投标人（投标人名称） ，按照招标文件提交投标文件正本 1份，副本4   份。

据此函，签字人兹宣布作如下承诺：

- 我公司愿意针对贵公司“扬州自来水有限责任公司智慧水务-点巡检管理系统”进行投标。我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标设备及一切相关的服务，投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2.如果我们中标，承诺工期为            。

3.中所有关于投标人资格的文件、资料、证明和陈述均是真实准确的。若有违背，我公司愿意自行承担由此引起的一切法律后果。

4.我方承诺完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，中标后能按照招标人的需求完整地完成“扬州自来水有限责任公司智慧水务-点巡检管理系统”的招标工作，

5.我方已详细阅读全部招标文件及相关资料，对所有细节已清楚明了并无误解。

6.我方同意向招标方提供可能与本投标有关的任何数据或资料。

7.我方承诺在整个招标过程中，若我方有任何违法违规行为，我方愿意完全接受招标方根据相关法律法规和本项目招标文件之规定给予的惩罚。

8.我方承诺在中标后，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

9.我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方如能中标，我方将受此约束。

10.我方理解并同意本次投标以全部分模块的价格汇总报价，作为评标依据。

11.我方理解报价最低等单一因素不是中标的必要条件，招标方无需解释投标方中标与否的原因。

投标人法人授权代表签字

投标人名称

公    章

日    期

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

手  机：

电子邮件：

开户银行

账    号

2.开标一览表格式

开标一览表

| 标书编号 | JITC- |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧水务-点巡检管理系统 |
| 投标总价 |  |
| 工 期 |  |
| 保证金 | 填写“有”或“无” |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：1、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中或单独密封递交。

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

3. 投标分项报价表格式

3.1投标分项报价表

招标编号：                                            单位：人民币/万元

| 类别 | 项目内容 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统及应用 | 智慧水务-点巡检管理系统 | 1套 |  |  |
| 合同总价（大写）： 小写： |  |  |  |  |

注：以上报价包括运抵招标单位的软件外采、开发、集成、安装、调试、验收、税金等所有费用。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

3.2质保期外维护及升级的收费报价表

（此部分不列入投标总价中，但作为综合商务评分的[投标人售后服务能力及计划]评分内容，并作为中标后收费标准最大值的承诺）

| 序号 | 维护及升级内容 | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
|  | （列明内容） |  |

备注：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

4.营业执照副本及相关资质证书、软件著作版权证明等资质证明材料

5. 由合法的会计事务所出具的投标方近两年内的财务审计报告

6.法定代表人授权书格式格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，至     年  月  日失效。特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

职                        务：

单     位     名    称（公章）：

地                        址：

投标人代表（被授权人）签字或盖章：

职                        务：

单       位       名      称：

地                        址：

7. 项目需求书偏离表格式

项目需求书偏离表

招标编号：

| 序号 | 子项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

8．商务偏离表格式

商务偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 | 投标文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

9. 本项目的人员投入情况

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

备注：本表须附资格证书证、身份证、职称证复印件。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

10. 投标人业绩情况

注：请投标人提供证明其满足投标人资格要求和评标办法要求的业绩证明材料，以及在中国境内的用户名单、联系方法等。投标人有义务接受招标人对其业绩实地考察。如发现有重大技术和售后服务问题，招标人可否决对该投标人的中标资格。

（格式自拟）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

11. 售后服务能力及计划

12. 技术方案

对照“投标人须知”相关内容及评标办法由投标人填写。

13.保密承诺函格式

保密承诺函

扬州自来水有限责任公司：

作为投标人，我公司在此承诺：

- 我公司应有责任对扬州自来水有限责任公司提供的所有信息保密。我公司在此同意，在招标过程和扬州自来水有限责任公司所进行项目合作过程中，对于所有扬州自来水有限责任公司提供的或从所提供的资料或信息及数据中得到的信息和数据均应被视为保密的、专有的商业秘密，未经扬州自来水有限责任公司同意不得对外散播。

- 我公司有责任对扬州自来水有限责任公司的资料进行保密。在招标之日结束之后，若我公司未中标，必须及时将所有扬州自来水有限责任公司提供的或从扬州自来水有限责任公司所提供的资料、信息及数据中得到的信息和数据清除、销毁、不得保留，更不得对外散播。

- 我公司未经扬州自来水有限责任公司同意，不得对外宣布与此次项目相关的各种信息。

- 同时，我们也知道，在招标期间，扬州自来水有限责任公司会对我公司所提供的资料和信息保密。

- 本承诺函自招标文件发放之日起生效。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

14. 根据招标文件要求投标人认为需要递交的其它资料

招标内容与技术要求

一、概述

通过点巡检管理系统的投入使用，改变公司在设备点巡检方面传统的纸质记录管理模式，解决传统纸质管理模式存在的明显缺陷，提高设备数据收集的效率并减少员工的工作量。通过点巡检系统的有效支撑，在业务衔接方面解决现有设备管理信息系统在设备预防性维护管理上存在的短板，在系统与制度的配合下，改进员工的行为习惯，提高员工技能及素质、实现更高效、科学的设备管理。

二、项目建设范围及内容

建设点巡检管理系统的软件平台和移动客户端App，从数据采集的准确性、信息传输的实时性、点巡检实施的到点到位及有效性及系统平台对数据的统计分析方面实现点对点的管理。点巡检管理是设备预防性维护管理的重要组成部分，通过纸质管理向信息化管理的转变，需要实现繁琐业务的有效整合，提高数据挖掘与统计分析的能力，为公司管理决策提供有效的数据支持，全面提升管理效果以满足不断增长、日趋复杂的业务需求。

三、技术需求说明

3.1、项目总体建设要求

3.1.1投标方根据本招标书要求、技术要求、业务需求和其它相关的设计文件将负责从详细需求分析、系统设计、实施开发、安装调试、培训、保修售后服务等全过程工作，并对所提供系统的技术、质量、进度、服务负全部责任。

3.1.2投标方应根据本技术要求，完成一个安全可靠、技术先进、经济合理、性能价格比高的系统平台。项目建设应以智慧水务为整体架构，以实现智慧水务应用为最终目标，具有高度技术可扩展与前瞻性。本技术规定不得被认为是详尽无遗的。

投标方必须具备良好的信誉和售后服务能力，具有强大的技术实力、系统集成能力，完成本工程的技术能力、充足的人力资源，具有类似于本工程的工作业绩。

3.1.3系统安全设计要求

系统涉及大量重要数据、敏感数据的存储与运用，投标人必须充分保障系统安全性，包括但不限于：

（1）访问控制须到页面级，具备页面防篡改功能；

（2）系统应具有较强灾难恢复能力；

（3）系统应支持用户及用户组的设置；

（4）系统应支持功能授权，即不同用户使用不同的功能；

（5）系统应支持不同用户之间数据查看的限制；

（6）应用系统的数据在网络上传输或对外发布时应该进行加密处理；

（7）系统应具备数据备份、数据恢复的功能；

3.1.4权限管理

（1）建立灵活的组织机构、角色、权限配置管理应用功能，可以为每个系统用户配置不同的角色，按照当前的组织架构进行用户角色的分配，使不同岗位上的用户可以具有特定的系统权限。

（2）用户角色定义与管理功能：通过设置系统的用户、组及角色等对操作用户进行管理和审核，并对系统运行进程进行控制。

（3）灵活的用户控制：根据企业的组织形式进行系统角色的定义，根据用户角色的不同，赋予用户不同的权限。

（4）访问控制技术：包括鉴别、授权、审计等功能。

（5）操作日志管理：系统具有全面的操作日志记录管理。

（6）软件版本管理：具备详细的软件版本信息，包括软件版本号、软件启用时间、测试时间等，能自动下载新软件。

3.1.5数据的备份与恢复

为确保数据的安全性，建立完善的数据备份机制（即自动备份和手工备份的完美结合），实现在线每日自动备份，并提供数据恢复技术。确保任何情况下，数据都不会丢失。

3.1.6软件授权

所有软件许用权或登记要求必须发给业主，系统所涉及软件有正版授权。

3.2.基础平台软件要求

3.2.1.系统平台采用Windows平台，数据库管理软件使用ORACLE数据库。

ORACLE数据库：Oracle 12c Database Standard Edition 2及以上。

3.2.2.GIS系统要求在ArcGIS10.2及以上平台上进行开发，移动终端兼容Android 4.0及以上版本。

3.2.3.要求客户端兼容Windows XP、Windows7、Windows8、Windows10系统，B/S客户端浏览器需兼容IE10至IE11的各种版本，如无法达到请标注说明。

3.2.4.系统采用B/S架构与手持应用相结合的形式。使用部门为公司各相关使用单位，用户许可需不限制。

3.2.5.系统软件全部为通俗易懂的中文操作界面，界面友好，操作简捷。

1）方便操作人员快速掌握，关键位置应有相关提示与说明；

2）能够快捷地录入基本信息，减少录入工作量，点选与自动生成信息内容为主。 界面各个部件的布局应保持合理性和一致性。

四、系统应用功能需求

4.1.管理功能

移动作业管理功能主要用于日常作业的计划，创建，作业规程的修改完善以及作业审核，统计等，其主要功能应该至少包括：

针对日常作业（巡检，点检，润滑，吹扫等），建立电子化的作业规程，包括工单生成、任务派发、工单审核、工单销单等。

日常作业的计划，包括固定周期的作业和临时性作业，并根据不同的作业制定相应的计划规则；根据不同的计划，制定作业内容的不同，比如例外的一些作业等。

组织结构可以根据实际情况来建立；岗位可以设置不同的权限；业务范畴可以定义每一种工作的范围；用户可以配置多角色，以此满足各种不同形式的分工。

查看作业详情，通过作业数据、时间、地点、耗时、作业顺序、现场照片和现场记录多个途径对现场作业的效果进行考评。

进行作业审核，作业审核时可查看数据并针对作业情况发表审核意见。

作业及资产（设备）数据报表，包括作业完成情况及作业数据项报表，可根据用户实际需要创建灵活的查询并保存。

支持将报表和数据导出，存为Excel文件。

统计资产和作业数据的例外情况，可针对不同班组，不同的点巡检人员、不同时间，不同资产类别，不同的例外等级等多个参数进行分析比较，并可叠加，从而实现在系统内更好地管理现场绩效。

支持同一台设备不同的点检任务（专业点检/精密点检）规范采集而来的数据形成各自的历史数据和历史统计。能实现同一台设备某个点或多个点的测量数据历史曲线图（时间范围可选），并能导出成图片或PDF文件格式。

系统平台可实现对设备信息的查询（条件含设备状态【默认为在用、停用的】、使用部门、使用地点、设备类型、设备编号、设备关键性【A类、B类、C类】）。

4.2.移动设备操作功能

作业人员手持移动设备，根据同步获得的作业进行现场作业。移动设备的操作功能应能够：

同步获得需要执行的作业，这些作业按照作业规程和计划生成。

按照作业任务进行执行操作。

记录所有作业数据的时间及位置，支持GPS及扫描点位置。

手持端二维码／RFID电子标签读取功能。能够根据二维码／RFID电子标签确认和跟踪对应资产的作业。

可进行数据，文字，拍照，摄像等多种现场信息采集，允许作业人员在移动终端上查看历史趋势，在作业时能够获得文档、图纸等附件的支持。

对现场发生的情况可以进行日志记录并拍照。

手持端在进行某一设备的某一指标巡检时，可查看该指标近三次巡检上报的量化指标数值。以列表形式展示近三次点巡检日期和巡检记录值。

在系统中事先设定各设备指标预警值和告警规则，当巡检人员现场填报标准时，当超过预警值或满足告警规则，则系统自动提醒。

支持用户在移动终端根据现场设备的情况临时创建相应的现场作业并执行，临时创建的作业必须符合作业规范。

所有的执行结果能及时同步到后台,供数据使用和统计。

4.3.其他要求

4.3.1、系统建设标准化、规范化

为确保系统建设的顺利进行、系统建成后的自身运行以及与其它系统的连接，必须在系统的设计和建设过程中强调标准化、规范化和统一化，主要是数据编码、数据格式的规范化和一致性等。

4.3.2、必须具有各系统之间数据一致性处理方案。

4.3.3、安全等级保护第三级要求：

（1）结构安全（G3）

- 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；

- 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段；

- 应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；

- 应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。

（2）访问控制（G3）

- 应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；

- 应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制；

- 应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户；

（3）安全审计（G3）

- 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户行为等进行日志记录；

- 审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；

- 应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

- 应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

（4）边界完整性检查（S3）

应能够对非授权设备私自联到内部网络，内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断；

（5）入侵防范（G3）

- 应监视并检测到以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；

- 应能够对重要程序的完整性进行检测，并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施；

- 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

（6）恶意代码防范（G3）

- 应对恶意代码进行检测和清除；

- 应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新；

- 应支持防恶意代码的统一管理。

（7）身份鉴别（S3）

应采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别。

（8）通信完整性（S3）

应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。

（9）通信保密性（S3）

- 在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证；

- 应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

（10）抗抵赖（G3）

- 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能；

- 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能。

（11）软件容错（A3）

- 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；

- 应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。

（12）资源控制（A3）

- 应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警；

- 应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源。

（13）数据完整性（S3）

- 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

- 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

（14）数据保密性（S3）

- 应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性；

- 应采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密性。

（15）备份和恢复（A3）

- 应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放；

- 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地；

4.4.项目实施要求

4.4.1.组织实施

（1）为加强双方对项目的管理、监督作用，保证项目能顺利的完成，要求成立项目小组对项目进行监控、实施、支持。

（2）制定项目计划，便于对项目进行了解和有效的把控。可以从需求分析、系统设计、系统部署、系统联调、系统试运行等角度进行计划的制定。

（3）项目管理的主要目标是保证在规定时间内高质量的完成项目，在项目的执行过程中要求体现质量的控制体系和相关的规范。

（4）投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、项目验收、售后服务方案。

（5）投标人应本着认真负责的态度为本项目组织稳定的不少于10人的技术人员团队，并根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责。

4.4.2.项目工程进度要求

（1）合同签订后10个工作日内完成对招标方相关业务的初步调研工作，并优化需求分析，细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案。

（2）合同签订后60天内完成系统的开发工作，并提交试运行。

（3）合同签订后3个月内，完成全部系统开发与集成工作，并提交试运行。

（4）全部系统试运行3个月且投标人提交全部成果后，甲方对系统进行验收。

4.4.3.系统交货及验收

按中华人民共和国现行技术标准和合同规定的验收评定标准等规范验收。

供应商负责所有采购范围内软件的交货及安装协调等工作；

供应商应做出调试安装方案（如需要安装调试），经确认后，作为调试安装的依据。

除非另作规定，供应商必须负责一切与系统安装调试有关的实地工作和服务。

4.4.3.1.测试及程序

测试计划及程序包括下列几项：

1)测试的说明及测试的目的；

2)各项功能测试所需输入的数据；

3)测试结果记录的说明；

4)观察、测试结果的设备及程序；

5)测试进度表；

6)使用的软件程序清单及说明。

4.4.3.2.验收及程序

投标人应在验收开始前指定验收计划，提交用户方。

投标人应会同用户方组织成立验收小组，负责验收事宜。

在验收前，投标人提供的验收方案、验收测试报告及接受检验来证明其提供的系统应符合本招标文件（技术协议）的各项要求。

验收人员应根据验收指标，对软件系统进行必要的测试工作。

验收项目应包括:

1)可靠性测试；

2)维护性测试；

3)功能测试；

4)稳定性测试；

5)性能测试；

6)接口测试；

7)等保测评；

8)文档验收。

验收结束后，投标人提交相关技术文档。

4.4.3.3.技术文件

中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件，并在建议书中列出所提供的书面技术资料详细清单。中标人提供的技术文件至少应包括：

1)项目开发计划；

2)软件需求说明书；

3)详细设计说明书；

4)数据字典设计说明书；

5)用户操作手册；

6)测试报告；

7)开发进度月报；

8)项目开发总结报告；

9)软件维护手册；

4.4.3.4.乙方应保证甲方在使用所提供的系统或系统任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。乙方对提供的所有产品一切侵权指控负责，并承担甲方为此而产生的所有损失、损害和费用。

4.4.4.系统培训

培训是项目顺利实施重要保证和关键因素，培训日程与系统实施和运行过程相适应。在项目建设过程中对相关人员进行培训，是系统搭建、运行一个必不可少的环节。根据项目建设需要和特点，需要对相关技术人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据系统开发、应用的深入进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员、技术人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练的运行系统。

4.4.4.1、培训计划

通过对不同层面人员的培训，保证招标方能够正常、安全地运行，培训内容以专业化为宗旨，使每个接受培训的人都成为该领域的专家，为招标方建立起一支训练有素的技术队伍，为今后更好的发展奠定良好的基础。

（1）系统管理员培训

掌握系统日常维护的各种技术，熟练掌握对应用系统的管理和维护、硬件管理和维护、网络管理和维护以及安全管理等。

（2）技术人员培训

通过各种培训方式，使技术人员掌握数据库、中间件等技术，具备一定的软件开发和维护能力，能够在系统开发过程中进行技术决策和参与开发，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

（3）系统操作员培训

能够熟练使用各类系统操作模块。

4.4.4.2.培训方式

集中培训：项目承建单位以及软硬件供应商的培训工程师将借助投影仪等相关设备以理论结合实践操作的方式进行现场授课，受训对象在听取培训工程师的讲述和查看培训相关教材对系统功能进行理解应用。

分层次培训：分层次培训分为三部分内容，一部分内容主要针对系统管理人员，一部分内容主要针对软件维护人员，一部分内容主要针对特殊使用人员，培训结束后，学员们能够：理解和执行系统管理任务，设置和维护某些选项，如：配置数据库、管理用户权限、注册等；软件的一般性维护、程序的细微调整等；使用人员的某些特殊要求。

4.4.4.3.上述培训均为免费所有费用均计入投标报价。

4.4.5.技术支持与售后服务

4.4.5.1.技术服务

投标方应根据采购人的需求，对所提供的系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。

投标方应在技术建议书中详细说明技术服务的范围和程序。

在试运行期间，投标方应指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，开发商应及时、免费进行故障处理和软件更新。

4.4.5.2.售后服务

（1）提供项目开发软件验收合格后整体1年的维保服务，维保期自验收合格之日且卖方向买方提供了正式的软件许可证之日起计算，系统终验后1年内对甲方提出的软件问题要求免费进行更改，乙方如有新版本软件，必须在这期间对甲方软件免费升级，在此期间：

- 乙方须按照甲方要求，为甲方提供及时、便捷的服务，所有费用均计入投标报价。

- 乙方须提供免费的更新、升级和其他技术支持等服务，其方式为上门服务，所有费用均计入投标报价。

- 为甲方提供技术支持，包括系统维护、跟踪检测，保证投标产品的正常运行。

（2）乙方免费对甲方系统操作人员进行培训，直到完全掌握如何操作为止；

（3）提供永久性7×24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为0.5小时。在维护期，乙方须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题，乙方应12小时内到达现场服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

（4）维护期内，保修和维修相关的费用由乙方负责。